## Interprovincial_DC
Num | From Bus |  | To Bus |  | Line name | Capital Cost (10^4 CNY/MW) | Length (km) | Capacity (MW) | Voltage (kV) | Lifetime (a) | Loss Rate
1 | HB (Hubei) |  | JS (Jiangsu) |  |  | 126.91 | 370 | 3000 | ±500 | 40 | 7.5%
|  | 龙泉±500kV换流站 |  | 政平±500kV换流站 | 龙正直流 |  | 860 | 3000 | ±500
2 | HB (Hubei) |  | SH (Shanghai) |  |  | 189.45 | 202 | 7223 | ±500 | 40 | 7.5%
|  | 团林±500kV换流站 |  | 枫泾±500kV换流站 | 林枫直流 |  | 978 | 3000 | ±500
|  | 葛洲坝±500kV换流站 |  | 南桥±500kV换流站 | 葛南直流 |  | 1100 | 1164 | ±500
|  | 宜都±500kV换流站 |  | 华新±500kV换流站 | 宜华直流 |  | 1040 | 3000 | ±500
[7 empty] | (sum = 3118) | （sum = 7164）
3 | HB (Hubei) |  | GD (Guangdong) |  |  | 185.36 | 1238 | 3000 | ±500 | 40 | 7.65%
|  | 江陵±500kV换流站 |  | 鹅城±500kV换流站 | 江城直流 |  | 941 | 3000 | ±500
4 | NM (Inner Mongolia) |  | LN (Liaoning) |  |  | 163.14 | 908 | 3000 | ±500 | 40 | 4.12%
|  | 伊敏±500kV换流站 |  | 穆家±500kV换流站 | 伊穆直流 |  | 906 | 3000 | ±500
5 | QH (Qinghai) |  | XZ (Tibet) |  |  | 451.46 | 1038 | 600 | ±400 | 40 | 13.7%
|  | 柴达木±400kV换流站 |  | 拉萨±400kV换流站 | 柴拉直流 |  | 1034 | 600 | ±400
6 | SC (Sichuan) |  | JS (Jiangsu) |  |  | 227.49 | 2100 | 7200 | ±800 | 40 | 7%
|  | 锦屏±800kV换流站 |  | 同里±800kV换流站 | 锦苏直流 |  | 2058 | 7200 | ±800
7 | SC (Sichuan) |  | SH (Shanghai) |  |  | 230.07 | 1907 | 6400 | ±800 | 40 | 7%
|  | 复龙±800kV换流站 |  | 奉贤±800kV换流站 | 复奉直流 |  | 1891 | 6400 | ±800
8 | SC (Sichuan) |  | ZJ (Zhejiang) |  |  | 199.79 | 1679.6 | 7500 | ±800 | 40 | 6.5%
|  | 双龙±800kV换流站 |  | 浙西±800kV换流站 | 宾金直流 |  | 1705 | 8000 | ±800
9 | SN (Shaanxi陕西) |  | HA (Henan) |  |  | 42.6 | 0 | 390 | ±330 | 40 | 1%
|  | 潼关330kV变电, 罗敷330kV换流站 |  | 灵宝I，II背靠背换流站 | 灵宝背靠背直流 |  | ? | 3回330kV交流线路 | ？
10 | SC (Sichuan) |  | SN (Shaanxi陕西) |  |  | 137.96 | 534 | 3000 | ±500 | 40 | 3%
|  | 德阳±800kV换流站 |  | 宝鸡±800kV换流站 | 德宝直流 |  | 534 | 3000 | ±500
11 | HE (Hebei) |  | LN (Liaoning) |  |  | 42.6 | 0 | 300 | ±125 | 40 | 1.7%
|  | 绥中电厂 |  | 高岭背靠背换流站 |  |  | ？ | 4回500kV交流线路 | ？
12 | XJ (Xinjiang) |  | HA (Henan) |  |  | 220.27 | 2192 | 8000 | ±800 | 40 | 7.2%
|  | 天山±800kV换流站 |  | 中州±800kV换流站 |  |  | 2210 | 8000 | ±800
13 | NX (Ningxia) |  | SD (Shandong) |  |  | 244.5 | 1333 | 4000 | ±660 | 40 | 7%
|  | 银川东±660kV换流站 |  | 胶东±660kV换流站 | 银东直流 |  | 1334 | 4000 | ±660
14 | NX (Ningxia) |  | ZJ (Zhejiang) |  |  | 196.14 | 1720 | 8000 | ±800 | 40 | 6.5%
|  | 灵州±800kV换流站 |  | 绍兴±800kV换流站 | 灵绍直流 |  | 1720 | 8000 | ±800
15 | GS (Gansu) |  | HN (Hunan) |  |  | 230.03 | 2383 | 8000 | ±800 | 40 | 6.5%
|  | 酒泉±800kV换流站 |  | 湘潭±800kV换流站 | 祁韶直流 |  | 2383 | 8000 | ±800
16 | YN (Yunnan) |  | GD (Guangdong) |  |  | 211.29 | 347 | 21400 | ±1000 | 40 | 6.55%
|  | 牛寨±500kV换流站 |  | 从化±500kV换流站 | 牛从直流(甲线，乙线） |  | 1225*2 | 6400 | ±500
|  | 新松±800kV换流站 |  | 东方±800kV换流站 | 新东直流 |  | 1958 | 5000 | ±800
|  | 楚雄±800kV换流站 |  | 穗东±800kV换流站 | 楚穗直流 |  | 1374 | 5000 | ±800
|  | 普洱±800kV换流站 |  | 江门±800kV换流站 | 普桥直流 |  | 1412 | 5000 | ±800
昆柳龙直流 (2020Dec)？
禄高肇直流 (2020)？
17 | NM (Inner Mongolia) |  | SD (Shandong) |  |  | 158.59 | 409 | 20000 | ±800 | 40 | 6.75%
|  | 扎鲁特±800kV换流站 |  | 青州±800kV换流站 | 鲁固直流 |  | 1234 | 10000 | ±800
|  | 上海庙±800kV换流站 |  | 沂南±800kV换流站 | 昭沂直流 |  | 1238 | 10000 | ±800
[7 empty] | (sum = 2472) | （sum = 20000）
18 | NM (Inner Mongolia) |  | JS (Jiangsu) |  |  | 174.79 | 1628 | 10000 | ±800 | 40 | 7%
|  | 锡盟±800kV换流站 |  | 泰州±800kV换流站 | 锡泰直流 |  | 1620 | 10000 | ±800
19 | SX (Shanxi山西) |  | JS (Jiangsu) |  |  | 165.41 | 1119 | 8000 | ±800 | 40 | 7%
|  | 晋北±800kV换流站 |  | 南京±800kV换流站 | 雁淮直流 |  | 1119 | 10000 | ±800
20 | XJ (Xinjiang) |  | AH (Anhui) |  |  | 314.12 | 3324 | 12000 | ±1100 | 40 | 7%
|  | 昌吉±1100kV换流站 |  | 古泉±1100kV换流站 | 吉泉直流 |  | 3324 | 12000 | ±1100
21 | CQ (Chongqing) |  | HB (Hubei) |  |  | 102 | 0 | 2600 | ±500 | 40 | 0.7%
施州柔性直流背靠背换流站
22 | GZ (Guizhou) |  | GD (Guangdong) |  |  | 153.17 | 202 | 7800 | ±500 | 40 | 6.72%
|  | 兴仁±500kV换流站 |  | 宝安±500kV换流站 | 兴安直流 |  | 1194 | 3000 | ±500
禄高肇直流 (2020)？
23 | YN (Yunnan) |  | GX (Guangxi) |  |  | 171.75 | 1105 | 3200 | ±500 | 40 | 6.5%
|  | 金官±500kV换流站 |  | 桂中±500kV换流站 | 金中直流 |  | 1105 | 3200 | ±500
昆柳龙直流 (2020Dec)？
24 | QH (Qinghai) |  | HA (Henan) |  |  | 189.34 | 1587 | 8000 | ±800 | 40 | 6.5%
|  | 海南±800kV换流站 |  | 驻马店±800kV换流站 | 青豫直流 |  |  | 8000 | ±800
25 | YN (Yunnan) |  | GZ (Guizhou) |  |  | 42.6 | 0 | 3000 | ±350 | 40 | 1%
鲁西背靠背换流站
[5 empty] | 禄高肇直流？ |  |  |  | ±500
26 | HE (Hebei) |  | BJ (Beijing) |  |  | 119.64 | 262 | 3000 | ±500 | 40 | 6%
|  | 康宝±500kV换流站 张北±500kV换流站 阜康±500kV换流站 |  | 延庆±500kV换流站 | 张北柔性直流工程 |  |  | 4500 | ±500
Ming (2022 newly built)
1 | SC (Sichuan) |  | JS (Jiangsu)
|  | 布拖±800kV换流站 |  | 姑苏±800kV换流站 | 白鹤滩-江苏工程 |  | 2080 | 8000
|  | 布拖±800kV换流站 |  | 浙北±800kV换流站 | 白鹤滩-浙江工程 |  | 2100 | 8000
[7 empty] | (sum = 4180) | (sum = 16000)
2 | FJ (Fujian) |  | GD (Guangdong)
|  | 闽粤电力联网工程背靠背换流站 |  |  | 闽粤电力联网工程
3 | GD (Guangdong) |  | GD (Guangdong)
|  | 广州背靠背换流站 东莞背靠背换流站 |  |  | 粤港澳大湾区直流背靠背

## Interprovincial_AC
Num | From Bus |  | To Bus |  | Line name & Circuit | Reactance (p.u.) | Investment cost (10^4 CNY/MW) | length (km) | Capacity (MW) | Voltage (kV) | Lifetime (a) | loss rate | note
1 | SX (Shanxi山西) |  | HA (Henan) |  |  | 0.00893 | 84.3 | 362 | 5000 | 1000 | 40 | 1.5%
|  | 晋东南1000kV变电站 |  | 南阳1000kV变电站 | 晋东南-南阳-荆门特高压交流 |  |  |  | 5000 | 1000 |  | 1.5%
2 | HA (Henan) |  | HB (Hubei) |  |  | 0.00251 | 59.79 | 226.23 | 9800 | 1000 | 40 | 1.16%
|  | 南阳1000kV变电站 |  | 荆门1000kV变电站 | 晋东南-南阳-荆门特高压交流 |  |  |  | 5000 | 1000
3 | AH (Anhui) |  | ZJ (Zhejiang) |  |  | 0.00142 | 78.24 | 370.81 | 14800 | 1000 | 40 | 1.62%
|  | 皖南1000kV变电站 |  | 浙北1000kV变电站 | 2回路 |  |  |  |  | 1000
|  | 广德 |  | 瓶窑 | 1回路 |  |  |  |  | 500
|  | 河沥 |  | 富阳 | 2回路 |  |  |  |  | 500
4 | ZJ (Zhejiang) |  | SH (Shanghai) |  |  | 0.001 | 50.84 | 121.67 | 13600 | 1000 | 40 | 1.69%
|  | 浙北1000kV变电站 |  | 练塘1000kV变电站 | 2回路 |  |  |  |  | 1000
|  | 汾湖 |  | 南桥±500kV换流站 | 2回路 |  |  |  |  | 500
5 | AH (Anhui) |  | JS (Jiangsu) |  |  | 0.00166 | 73.03 | 340.04 | 14600 | 1000 | 40 | 1.71%
|  | 淮南1000kV变电站 |  | 南京1000kV变电站 | [5 empty] | 1000
|  | 当涂 |  | 天目湖 | [5 empty] | 500
|  | 当涂 |  | 东善桥 | [5 empty] | 500
|  | 芜湖三 |  | 廻峰山 | [5 empty] | 500 |  |  | JT: to mdd (东善桥)
6 | JS (Jiangsu) |  | SH (Shanghai) |  |  | 0.00156 | 67.28 | 285.12 | 14600 | 1000 | 40 | 1.71%
|  | 东吴1000kV变电站 |  | 练塘1000kV变电站 | 2回路 |  |  |  |  | 1000
|  | 东吴1000kV变电站 |  | 黄渡 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 太仓 |  | 徐行 | 2回路 |  |  |  |  | 500
7 | ZJ (Zhejiang) |  | FJ (Fujian) |  |  | 0.00183 | 88.58 | 468.88 | 14100 | 1000 | 40 | 1.7%
|  | 浙南1000kV变电站 |  | 榕城1000kV变电站 | 2回路 |  |  |  |  | 1000
|  | 浙西±800kV换流站 |  | 宁德 | 2回路 |  |  |  |  | 500
8 | NM (Inner Mongolia) |  | HE (Hebei) |  |  | 0.00119 | 76.23 | 371.51 | 29960 | 1000 | 40 | 1.89%
|  | 锡盟1000kV变电站 |  | 廊坊1000kV变电站 | 2回路 |  |  |  |  | 1000
|  | 上都电厂发电厂升压站 |  | 承德 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 汗海 |  | 沽源 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 内蒙古岱海发电有限责任公司发电厂升压站 |  | 万全 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 丰泉 |  | 万全 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 托克托电厂发电厂升压站 |  | 霸州 | 2回路 |  |  |  |  | 500
9 | HE (Hebei) |  | TJ (Tianjin) |  |  | 0.000874 | 60.33 | 180.37 | 24800 | 1000 | 40 | 1.87%
|  | 雄安1000kV变电站 |  | 天津南1000kV变电站 | [5 empty] | 1000
|  | 黄骅 |  | 静海 | [5 empty] | 500
|  | 霸州 |  | 吴庄 | [5 empty] | 500 |  |  | JT - add
|  | 大城 |  | 吴庄 | [5 empty] | 500
|  | 丰南 |  | 芦台 | [5 empty] | 500
10 | TJ (Tianjin) |  | SD (Shandong) |  |  | 0.00343 | 74.63 | 278 | 10000 | 1000 | 40 | 2%
|  | 天津南1000kV变电站 |  | 泉城1000kV变电站 | [5 empty] | 1000
11 | NM (Inner Mongolia) |  | SX (Shanxi山西) |  |  | 0.00142 | 70.94 | 246 | 20000 | 1000 | 40 | 2%
|  | 蒙西1000kV变电站 |  | 晋北1000kV变电站 | 2回路 |  |  |  |  | 1000
|  | 蒙西1000kV变电站 |  | 晋中1000kV变电站 | [5 empty] | 1000 |  |  | JT - add
|  | 托克托电厂发电厂升压站 |  | 浑源开关站 | [5 empty] | 500 |  |  | JT - add
|  | 丰泉 |  | 国电电力大同电厂升压站 | 1回路？ |  |  |  |  | 500 |  |  | JT - add
12 | SX (Shanxi山西) |  | HE (Hebei) |  |  | 0.000939 | 65.14 | 243.66 | 30800 | 1000 | 40 | 1.77%
|  | 晋中1000kV变电站 |  | 石家庄1000kV变电站 | 2回路 |  |  |  |  | 1000
|  | 晋北1000kV变电站 |  | 雄安1000kV变电站 | 2回路 |  |  |  |  | 1000
|  | 大唐国际神头第二发电厂发电厂升压站 |  | 保北 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 阳泉 |  | 桂山 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 山西国际能源裕光煤电有限责任公司（盂县电厂）发电厂升压站 |  | 邢西 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 潞城 |  | 辛安 | 2回路 |  |  |  |  | 500
13 | SN (Shaanxi陕西) |  | SX (Shanxi) |  |  | 0.00339 | 74.28 | 275 | 10000 | 1000 | 40 | 2%
|  | 榆横1000kV变电 |  | 晋中1000kV变电站 | 2回路 |  |  |  |  | 1000
|  | 国能绵界能源有限责任公司升压站 |  | 折都开关站 | [5 empty] | 500 |  |  | JT - add
|  | 陕西德源府谷能源有限公司发电厂升压站 |  | 折都开关站 | [5 empty] | 500 |  |  | JT - add
14 | HE (Hebei) |  | SD (Shandong) |  |  | 0.00224 | 106.77 | 583.52 | 24800 | 1000 | 40 | 1.87%
|  | 石家庄1000kV变电站 |  | 泉城1000kV变电站 | [5 empty] | 1000 |  |  | JT - add
|  | 黄骅 |  | 滨州 | 2回路 |  |  | 2*113.5 |  | 500
|  | 辛安 |  | 聊城 | 2回路 |  |  |  |  | 500
15 | HE (Hebei) |  | BJ (Beijing) |  |  | 0.00111 | 68.24 | 258.82 | 27200 | 1000 | 40 | 1.83%
|  | 廊坊1000kV变电站 |  | 顺义 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 廊坊1000kV变电站 |  | 通州 | 2回路 |  |  |  |  | 500 |  |  | JT - remove
|  | 廊坊北 |  | 通州 | 2回路？ |  |  |  |  | 500 |  |  | JT - add
|  | 太平 |  | 顺义 | [5 empty] | 500 |  |  | JT - add
|  | 固安 |  | 安定 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 西合营开关站 |  | 房山 | [5 empty] | 500 |  |  | JT - add
|  | 慈云 |  | 房山 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 河北蔚州能源综合开发有限公司发电厂升压站 |  | 门头沟 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 张南 |  | 门头沟 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 张南 |  | 昌平 | 3回路 |  |  |  |  | 500
|  | 万全 |  | 顺义 | 4回路 |  |  |  |  | 500
16 | GZ (Guizhou) |  | GX (Guangxi) |  |  | 0.015 | 168.99 | 966.67 | 7200 | 500 | 40 | 2%
|  | 兴仁 |  | 天生桥±500kV换流站 | 1回路？ |  |  |  |  | 500
|  | 独山 |  | 河池 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 黎平 |  | 桂林 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 天生桥±500换流站 |  | 天生桥二级水电站发电厂升压站 | [5 empty] | 220 |  |  | JT - add
17 | GX (Guangxi) |  | GD (Guangdong) |  |  | 0.00367 | 102.86 | 544.5 | 9600 | 500 | 40 | 2.35%
|  | 桂林 |  | 贤令山 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 梧州 |  | 罗洞 | 1回路 |  |  |  |  | 500
|  | 梧州 |  | 云浮 | 1回路 |  |  |  |  | 500
|  | 贺州 |  | 罗洞 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 玉林 |  | 茂名 | 2回路 |  |  |  |  | 500
18 | YN (Yunnan) |  | GX (Guangxi) |  |  | 0.00571 | 58.99 | 264.5 | 4800 | 500 | 40 | 2.35%
|  | 富宁±500kV换流站 |  | 武平 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 砚山 |  | 武平 | ？？？ |  |  |  |  | 500 |  |  | JT - merge
|  | 鲁西背靠背换流站 |  | 百色串补站 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 鲁西背靠背换流站 |  | 天生桥±500kV换流站 | 1回路 |  |  |  |  | 500
19 | GD (Guangdong) |  | HI (Hainan) |  |  | 0.011 | 90.62 | 233.2 | 1200 | 500 | 40 | 2%
|  | 南岭电缆终端站 |  | 林诗岛电缆终端站 | 1回路 |  |  |  |  | 500
20 | HE (Hebei) |  | HA (Henan) |  |  | 0.00648 | 30.52 | 69 | 1000 | 500 | 40 | 2%
|  | 成峰 |  | 洹安 | 1回路 |  |  |  |  | 500
21 | SX (Shanxi山西) |  | JS (Jiangsu) |  |  | 0.0239 | 113.05 | 508 | 2000 | 500 | 40 | 3%
|  | 阳城电厂发电厂升压站 |  | 三堡？Or上河？ | 3回路 |  |  |  |  | 500 |  |  | JT - ？？？
22 | SN (Shaanxi陕西) |  | HE (Hebei) |  |  | 0.0103 | 100.08 | 439 | 4000 | 500 | 40 | 2.5%
|  | 陕西德源府谷能源有限公司发电厂升压站 |  | 石北 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 国能锦界能源有限责任公司升压站 |  | 石北 | 2回路 |  |  |  |  | 500
23 | GZ (Guizhou) |  | HN (Hunan) |  |  | 0.000635 | 65.77 | 70 |  | 220 | 40 | 2%
|  | 白市水电站发电厂升压站 |  | 艳山红开关站？？？ | [8 empty] | JT - add
|  | 贵州黔东电力有限公司发电厂升压站 |  | 艳山红开关站 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 白市水电站发电厂升压站 |  | 牌楼 | 1回路 |  |  |  |  | 500
24 | SC (Sichuan) |  | XZ (Tibet) |  |  | 0.0948 | 333.7 | 1009 | 600 | 500 | 40 | 2%
|  | 巴塘 |  | 芒康 | 2回路 |  |  |  |  | 500
25 | SN (Shaanxi陕西) |  | GS (Gansu) |  |  | 0.00322 | 78.57 | 310 | 10000 | 750 | 40 | 0.83%
|  | 乾县750kV变电站 |  | 平凉750kV变电站 | 2回路 |  |  |  |  | 750
|  | 宝鸡750kV变电站 |  | 麦积750变电站 | [5 empty] | 750
26 | GS (Gansu) |  | NX (Ningxia) |  |  | 0.00114 | 62.72 | 167.45 | 10000 | 750 | 40 | 0.83%
|  | 白银750kV变电站 |  | 黄河750kV变电站 | 2回路 |  |  |  |  | 750
|  | 白银750kV变电站?靖远750kV？ |  | 固原330kV变电站 | [5 empty] | 330 |  |  | JT-add
|  | 西峰330kV变电站？？？ |  | 固原330kV变电站 | [5 empty] | 330 |  |  | JT-add
27 | GS (Gansu) |  | QH (Qinghai) |  |  | 0.00219 | 77.75 | 302.64 | 15000 | 750 | 40 | 0.83%
|  | 沙洲750kV变电站 |  | 鱼卡750kV变电站 | 2回路 |  |  |  |  | 750
|  | 武胜750kV变电站 |  | 郭隆750kV变电站 | 2回路 |  |  |  |  | 750
|  | 兰州东750kV变电站 |  | 官亭750kV变电站 | 2回路 |  |  |  |  | 750
|  | 海石湾330kV变电站 |  | 阿兰330kV变电站 | 1回路？ |  |  |  |  | 330 |  |  | JT-add
|  | 海石湾330kV变电站 |  | 杨乐330kV变电站 | 1回路？ |  |  |  |  | 330 |  |  | JT-add
|  | 兰州西330kV变电站 |  | 李家峡水电站 | 2回路？ |  |  |  |  | 330 |  |  | JT-add, not added in QGIS
28 | GS (Gansu) |  | XJ (Xinjiang) |  |  | 0.006 | 103.18 | 531.3 | 10000 | 750 | 40 | 0.83%
|  | 沙洲750kV变电站 |  | 烟墩750kV变电站 | 2回路 |  |  |  |  | 750
|  | 敦煌750kV变电站 |  | 哈密750kV变电站 | 2回路 |  |  |  |  | 750
29 | NM (Inner Mongolia) |  | HL (Heilongjiang) |  |  | 0.0106 | 52.94 | 225.9 | 2400 | 500 | 40 | 1.92%
|  | 扎兰屯 |  | 冯屯 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 兴安 |  | 华民 | 2回路 |  |  |  |  | 500 |  |  | JT - add
|  | 伊敏电厂发电厂升压站 |  | 冯屯 | 2回路 |  |  |  |  | 500
30 | NM (Inner Mongolia) |  | JL (Jilin) |  |  | 0.00708 | 52.94 | 225.9 | 3600 | 500 | 40 | 1.92%
|  | 兴安 |  | 甜水 | [5 empty] | 500
|  | 扎鲁特±800kV换流站 |  | 向阳（MW更新了） | [5 empty] | 500
|  | 扎鲁特±800kV换流站 |  | 通榆 | [5 empty] | 500
31 | NM (Inner Mongolia) |  | LN (Liaoning) |  |  | 0.00354 | 52.94 | 225.9 | 7200 | 500 | 40 | 1.92%
|  | 科尔沁 |  | 沙岭 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 科尔沁 |  | 阜新 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 青山 |  | 燕南 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 青山 |  | 北宁 | 2回路
32 | HL (Heilongjiang) |  | JL (Jilin) |  |  | 0.00531 | 52.94 | 225.9 | 4800 | 500 | 40 | 1.92%
|  | 哈南 |  | 合心 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 永源 |  | 吉林东 | 1回路 |  |  |  |  | 500 |  |  | JT - add
|  | 永源 |  | 包家 | 1回路 |  |  |  |  | 500
|  | 林海 |  | 平安 | 1回路 |  |  |  |  | 500
33 | JL (Jilin) |  | LN (Liaoning) |  |  | 0.00531 | 52.94 | 225.9 | 4800 | 500 | 40 | 1.92%
|  | 梨树 |  | 永安 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 东丰 |  | 徐家 | 2回路 |  |  |  |  | 500
34 | JS (Jiangsu) |  | ZJ (Zhejiang) |  |  | 0.00243 | 29.72 | 77.7 | 3600 | 500 | 40 | 0.83%
|  | 武南 |  | 长兴 | 2回路 |  |  |  |  | 500
35 | HB (Hubei) |  | HN (Hunan) |  |  | 0.00523 | 43.73 | 167.1 | 3600 | 500 | 40 | 0.8%
|  | 葛洲坝±500kV换流站 |  | 岗市 | 1回路 |  |  |  |  | 500
|  | 孱陵 |  | 澧州 | 2回路 |  |  |  |  | 500
36 | HB (Hubei) |  | JX (Jiangxi) |  |  | 0.00523 | 43.73 | 167.1 | 3600 | 500 | 40 | 0.8%
|  | 咸宁 |  | 梦山 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 咸宁 |  | 洪屏抽水蓄能电站发电厂升压站 | 1回路 |  |  |  |  | 500 |  |  | JT - add
|  | 慈湖 |  | 永修 | 1回路 |  |  |  |  | 500
37 | HB (Hubei) |  | CQ (Chongqing) |  |  | 0.00393 | 43.73 | 167.1 | 4800 | 500 | 40 | 0.8%
|  | 宜昌柔性直流背靠背换流站 |  | 奉节串补站 | 2回流 |  |  |  |  | 500 |  |  | JT - from mmd (龙泉±500kV换流站)
|  | 施州柔性直流背靠背换流站 |  | 张家坝 | 2回路 |  |  |  |  | 500
38 | SC (Sichuan) |  | CQ (Chongqing) |  |  | 0.00393 | 43.73 | 167.1 | 4800 | 500 | 40 | 0.8%
|  | 黄岩 |  | 万县 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 资阳 |  | 铜梁 | 2回路 |  |  |  |  | 500
|  | 洪沟 |  | 板桥 | 2回路 |  |  |  |  | 500
39 | BJ (Beijing) |  | TJ (Tianjin) |  |  | 0.00376 | 30.08 | 80 | 2400 | 500 | 40 | 1.34%
|  | 安定 |  | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司发电厂升压站 | 1回路 |  |  |  |  | 500
|  | 安定 |  | 南蔡 | 2回路 |  |  |  |  | 500
40 | LN (Liaoning) |  | HE (Hebei) |  |  | 0.00263 | 28.08 | 56 | 2000 | 500 | 40 | 1%
|  | ？ |  | 国能（绥中）发电有限责任公司发电厂升压站 | [5 empty] | 500 |  |  | JT - remove
|  | 高岭背靠背换流站 |  | 天马 | 3回路 |  |  |  |  | 500
41 | GZ (Guizhou) |  | CQ (Chongqing) |  |  | 0.00498 | 32.65 | 106 | 2640 | 500 | 40 | 2%
|  | 贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司发电厂升压站 |  | 隆盛 | 2回路 |  |  |  |  | 500
Ming:
| NM (Inner Mongolia) |  | BJ (Beijing)
|  | 托克托电厂发电厂升压站 |  | 安定 | 2回路 |  |  |  |  | 500

## Sheet2
Voltage (kV) | loss rate
1000 | 1.5%
1000 | 1.5%
1000 | 1.16%
1000
1000 | 1.62%
1000
500
500
1000 | 1.69%
1000
500
1000 | 1.71%
1000
500
500
500
1000 | 1.71%
1000
500
500
1000 | 1.7%
1000
500
1000 | 1.89%
1000
500
500
500
500
500
1000 | 1.87%
1000
500
500
500
500
1000 | 2%
1000
1000 | 2%
1000
1000
500
500
1000 | 1.77%
1000
1000
500
500
500
500
1000 | 2%
1000
500
500
1000 | 1.87%
1000
500
500
1000 | 1.83%
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500 | 2%
500
500
500
220
500 | 2.35%
500
500
500
500
500
500 | 2.35%
500
500
500
500
500 | 2%
500
500 | 2%
500
500 | 3%
500
500 | 2.5%
500
500
220 | 2%
500
500
500 | 2%
500
750 | 0.83%
750
750
750 | 0.83%
750
750 | 0.83%
750
750
750
330
330
330
750 | 0.83%
750
750
500 | 1.92%
500
500
500
500 | 1.92%
500
500
500
500 | 1.92%
500
500
500
500 | 1.92%
500
500
500
500
500 | 1.92%
500
500
500 | 0.83%
500
500 | 0.8%
500
500
500 | 0.8%
500
500
500
500 | 0.8%
500
500
500 | 0.8%
500
500
500
500 | 1.34%
500
500
500 | 1%
500
500
500 | 2%
500
500