## Lines
| 黑龙江中 | 黑龙江东 | 黑龙江西 | 吉林南 | 吉林东 | 吉林西 | 吉林中 | 辽中 | 辽西北 | 辽南 | 蒙东南 | 蒙东北 | 陕西北 | 陕西中南 | 甘肃西 | 甘肃中 | 甘肃南 | 青海 | 宁夏自治区 | 新疆北 | 新疆南 | 西藏自治区 | 河北北 | 河北南 | 北京市 | 天津市 | 山西省 | 山东省 | 蒙西 | 湖北省 | 湖南省 | 江西省 | 河南省 | 重庆市 | 四川省 | 广东省 | 海南省 | 广西自治区 | 贵州省 | 云南省 | 上海市 | 江苏省 | 安徽省 | 福建省 | 浙江省
黑龙江中 |  | 500AC*3 | 500AC*3 |  |  |  | 500AC*3,220AC*4
黑龙江东 | 500AC*3 |  |  |  | 500AC*3,220AC*4 | [40 empty] | 黑龙江与俄罗斯间通过500千伏相连
黑龙江西 | 500AC*3 | [10 empty] | 500AC*2
吉林南 |  |  |  |  | 500AC*2 |  | 500AC*1 | 500AC*2
吉林东 |  | 500AC*3,220AC*4 |  | 500AC*2 |  |  | 500AC*1 |  |  |  |  | 220AC*2
吉林西 | [6 empty] | 500AC*3 |  |  |  | 220AC*3
吉林中 | 500AC*3,220AC*4 |  |  | 500AC*1 | 500AC*1 | 500AC*3 |  | 500AC*2,220AC*5
辽中 |  |  |  | 500AC*2 |  |  | 500AC*2,220AC*5 |  | 500AC*6 | 500AC*6 | 500AC*2,220AC*1 | [11 empty] | 河北北: 500AC*2
辽西北 | [7 empty] | 500AC*6 |  |  | 500AC*4 | ±500(穆家--伊敏 , 伊穆直流 / 呼辽直流3000MW) | [10 empty] | 河北北: 500AC*3,±500高岭背靠背直流（3000MW）
辽南 | [7 empty] | 500AC*6
蒙东南 | [5 empty] | 220AC*3 |  | 500AC*2,220AC*1 | 500AC*4
蒙东北 |  |  | 500AC*2 |  | 220AC*2 |  |  |  | ±500(穆家--伊敏 , 伊穆直流 / 呼辽直流3000MW) | [13 empty] | 山东省: ±800扎鲁特-山东（10000MW）+2*1000锡盟-山东（4000MW+5000MW） |  |  |  |  | ±800锡盟-江苏（10000MW）+1000锡盟-南京（9400MW）
陕西北 | [13 empty] | 750AC*2, 330AC*2 | [8 empty] | 河北北: 500AC*4; 山西省: 500AC*3; 山东省: 1000榆横-潍坊（7200MW）; 湖北省: ±800陕西-湖北（10000MW）; 江西省: ±800陕北-江西（8000MW）; 河南省: 1000（陇彬-豫北5000MW）
陕西中南 | [12 empty] | 750AC*2, 330AC*2 |  |  |  | 750AC*2, 330AC*7 | [5 empty] | 山西省: 330AC*4; 河南省: 500AC*1, 330AC*2; 四川省: ±500(德宝直流3000MW)
甘肃西 | [15 empty] | 750AC*2, 330AC*2 |  | 750AC*2 |  | 750AC*4
甘肃中 | [14 empty] | 750AC*2, 330AC*2 |  | 750AC*2, 330AC*4 | 750AC*4, 330AC*5 | 750AC*2, 330AC*5 |  |  |  | 海南省: ±800酒泉-湖南（8000MW） |  |  |  |  | ±800陇东-江苏（10000MW）
甘肃南 | [13 empty] | 750AC*2, 330AC*7 |  | 750AC*2, 330AC*4 |  |  | 330AC*1
青海 | [14 empty] | 750AC*2 | 750AC*4, 330AC*5 | [6 empty] | 河南省: ±800青海-河南（8000MW）
宁夏自治区 | [15 empty] | 750AC*2, 330AC*5 | 330AC*1 | [5 empty] | 山东省: ±660(直流 银东4000MW）(~±500kV) | [7 empty] | ±800宁东-浙江（8000MW）
新疆北 | [14 empty] | 750AC*4 | [5 empty] | 220AC*1 |  | 河南省: ±800哈密南-郑州(8000MW); 四川省: ±1100准东-四川成都（12000MW） | [5 empty] | ±1100准东-淮南（12000MW）+±1100昌吉-古泉（12000MW）
新疆南 | [19 empty] | 220AC*1
西藏自治区
河北北 | [7 empty] | 500AC*2 | 500AC*3,±500高岭背靠背直流（3000MW） |  |  |  | 500AC*4 | [9 empty] | 北京市: 500AC*9, 1000北京-石家庄（5000MW）; 天津市: 500AC*2, 1000（廊坊－海河); 蒙西: 500AC*9
河北南 | [22 empty] | 北京市: 500AC*4; 天津市: 500AC*4, 1000(海河－保定交流); 山西省: 500AC*13, 220AC*2, 110AC*1, 1000(北岳－保定交流); 山东省: 500AC*4, 1000（山东-河北特高压环网工程4000MW）; 河南省: 500AC*1
北京市 | [22 empty] | 河北北: 500AC*9, 1000北京-石家庄（5000MW）; 河北南: 500AC*4; 天津市: 500AC*2; 山西省: 500AC*5
天津市 | [22 empty] | 河北北: 500AC*2, 1000（廊坊－海河); 河北南: 500AC*4, 1000(海河－保定交流); 北京市: 500AC*2; 山东省: 海河－泉城 交流; 蒙西: 1000蒙西-天津南（5000MW）
山西省 | [12 empty] | 500AC*3 | 330AC*4 | [8 empty] | 河北南: 500AC*13, 220AC*2, 110AC*1, 1000(北岳－保定交流); 北京市: 500AC*5; 山东省: 500AC*3; 蒙西: 500AC*4, 1000蒙西-晋中（5000MW）; 湖北省: 1000(晋东南--南阳--荆门5000MW) |  |  |  |  | 500AC*4, ±800（山西晋北-南京8000MW）
山东省 | [11 empty] | ±800扎鲁特-山东（10000MW）+2*1000锡盟-山东（4000MW+5000MW） | 1000榆横-潍坊（7200MW） | [5 empty] | ±660(~±500kV)(直流 银东4000MW） |  |  |  | 河北南: 500AC*4, 1000（山东-河北特高压环网工程4000MW）; 天津市: 海河－泉城 交流; 山西省: 500AC*3; 蒙西: ±800上海庙-山东（10000MW） |  |  |  |  | 500AC*3
蒙西 | [22 empty] | 河北北: 500AC*9; 天津市: 1000蒙西-天津南（5000MW）; 山西省: 500AC*4, 1000蒙西-晋中（5000MW）; 山东省: ±800上海庙-山东（10000MW）
湖北省 | [12 empty] | ±800陕西-湖北（10000MW） | [9 empty] | 山西省: 1000(晋东南--南阳--荆门5000MW); 湖南省: 500AC*2; 江西省: 500AC*3; 河南省: 500AC*4; 重庆市: 500AC*4; 四川省: 1000雅安-武汉特高压交流（8000MW）; 广东省: ±500(江城直流3000MW) |  |  |  | 2±500+2±500（3000MW+3000MW） | 1*±500
湖南省 | [22 empty] | 湖北省: 500AC*2; 广东省: 500AC*2, ±500鲤鱼江送南方电网（1900MW） |  | 1*500
江西省 | [12 empty] | ±800陕北-江西（8000MW） | [9 empty] | 湖北省: 500AC*3; 四川省: ±800吉安-金上（10000MW）
河南省 | [12 empty] | 1000（陇彬-豫北5000MW） | 500AC*1, 330AC*2 |  |  |  | ±800青海-河南（8000MW） |  | ±800哈密南-郑州(8000MW) |  |  | 河北南: 500AC*1; 湖北省: 500AC*4
重庆市 | [22 empty] | 湖北省: 500AC*4; 四川省: 500AC*3
四川省 | [13 empty] | ±500(德宝直流3000MW) | [5 empty] | ±1100准东-四川成都（12000MW） |  |  | 湖北省: 1000雅安-武汉特高压交流（8000MW）; 江西省: ±800吉安-金上（10000MW）; 重庆市: 500AC*3 |  |  |  | ±800(复奉线6400MW) | ±800锦屏-苏南（7200MW） |  |  | ±800(溪洛渡左岸—浙江金华8000MW)+±500江城直流（3000MW）
广东省 | [22 empty] | 湖北省: ±500(江城直流3000MW); 湖南省: 500AC*2, ±500鲤鱼江送南方电网（1900MW）; 海南省: 500AC*1, 220AC*4 | 500AC*8 | 500AC*4, ±500(高肇直流3000MW,天广线1800MW,兴安直流3000MW) | 500AC*4, ±500(2*溪洛渡右岸6400MW)+ ±800(楚穗线5000MW,糯扎渡5000MW)+ ±800（滇西北-广东5000MW）
海南省 | [15 empty] | ±800酒泉-湖南（8000MW） | [6 empty] | 广东省: 500AC*1, 220AC*4
广西自治区 | [22 empty] | 广东省: 500AC*8 |  | 500AC*7, 220AC*8 | 500AC*4, 220AC*2, ±500（金中直流3200MW）
贵州省 | [22 empty] | 湖南省: 1*500; 广东省: 500AC*4, ±500(高肇直流3000MW,天广线1800MW,兴安直流3000MW) | 500AC*7, 220AC*8
云南省 | [22 empty] | 广东省: 500AC*4, ±500(2*溪洛渡右岸6400MW)+ ±800(楚穗线5000MW,糯扎渡5000MW)+ ±800（滇西北-广东5000MW） | 500AC*4, 220AC*2, ±500（金中直流3200MW）
上海市 | [22 empty] | 湖北省: 2±500+2±500（3000MW+3000MW）; 四川省: ±800(复奉线6400MW) |  |  |  |  | 500AC*4 | 1000皖电东送特高压示范工程（4000MW）+1000淮南-南京-上海（4000MW） |  | 500AC*2, 1000KV（浙北-福州特高压交流工程6800MW）
江苏省 | [11 empty] | ±800锡盟-江苏（10000MW）+1000锡盟-南京（9400MW） |  |  |  | ±800陇东-江苏（10000MW） | [6 empty] | 山西省: 500AC*4, ±800（山西晋北-南京8000MW）; 山东省: 500AC*3; 湖北省: 1*±500 |  |  |  | 500AC*4 |  | 500AC*4 |  | 500AC*2
安徽省 | [19 empty] | ±1100准东-淮南（12000MW）+±1100昌吉-古泉（12000MW） | [20 empty] | 1000皖电东送特高压示范工程（4000MW）+1000淮南-南京-上海（4000MW） | 500AC*4 |  |  | 500AC*3
福建省 | [22 empty] | 四川省: ±800锦屏-苏南（7200MW） | [7 empty] | 500AC*2, 1000KV（浙北-福州特高压交流工程6800MW）
浙江省 | [18 empty] | ±800宁东-浙江（8000MW） |  |  |  | 四川省: ±800(溪洛渡左岸—浙江金华8000MW)+±500江城直流（3000MW） |  |  |  | 500AC*2, 1000KV（浙北-福州特高压交流工程6800MW） | 500AC*2 | 500AC*3 | 500AC*2, 1000KV（浙北-福州特高压交流工程6800MW）
测算参数
| 电压等级 | 典型额定容量（万kW）
| 750kV | 180
| 500kV | 120
| 330kV | 40
| 220kV | 20
| ±500kV直流 | 300
Note on X11: Author: 500绥中送华北电网（2000MW）
Note on X16: Author: 500（府谷、锦屏送华北电网3600MW）
Note on R17: Author: 2*750（平凉～乾县）
Note on Q18: Author: 2*750（安西－永登8400MW)+2*330
Note on S18: Author: 2*750（沙州～鱼卡）
Note on U18: Author: 4*750 （哈密－敦煌1290MW,哈密南～沙州)
Note on P19: Author: 2*750（安西－永登8400MW)+2*330
Note on S19: Author: 4*750(官亭－兰州东1500MW，？)
Note on T19: Author: 2*750(兰州东-白银-银川东2100MW)
Note on O20: Author: 2*750（平凉～乾县）
Note on P21: Author: 2*750（沙州～鱼卡）
Note on Q21: Author: 4*750(官亭－兰州东1500MW，？)
Note on Q22: Author: 2*750(兰州东-白银-银川东2100MW)
Note on P23: Author: 4*750 （哈密－敦煌1290MW,哈密南～沙州)
Note on I26: Author: 500绥中送华北电网（2000MW）
Note on N26: Author: 500（府谷、锦屏送华北电网3600MW）
Note on AQ30: Author: +500（山西阳城-华东电网3300MW）
Note on AB45: Author: +500（山西阳城-华东电网3300MW）

## 1000
1000交流
1000
| 黑龙江中 | 黑龙江东 | 黑龙江西 | 吉林南 | 吉林东 | 吉林西 | 吉林中 | 辽中 | 辽西北 | 辽南 | 蒙东南 | 蒙东北 | 陕西北 | 陕西中南 | 甘肃西 | 甘肃中 | 甘肃南 | 青海 | 宁夏自治区 | 新疆北 | 新疆南 | 西藏自治区 | 河北北 | 河北南 | 北京市 | 天津市 | 山西省 | 山东省 | 蒙西 | 湖北省 | 湖南省 | 江西省 | 河南省 | 重庆市 | 四川省 | 广东省 | 海南省 | 广西自治区 | 贵州省 | 云南省 | 上海市 | 江苏省 | 安徽省 | 福建省 | 浙江省
黑龙江中
黑龙江东
黑龙江西
吉林南
吉林东
吉林西
吉林中
辽中
辽西北
辽南
蒙东南
蒙东北 | [22 empty] | 山东省: ±800扎鲁特-山东（10000MW）+2*1000锡盟-山东（4000MW+5000MW） |  |  |  |  | ±800锡盟-江苏（10000MW）+1000锡盟-南京（9400MW）
陕西北 | [22 empty] | 山东省: 1000榆横-潍坊（7200MW）; 湖北省: ±800陕西-湖北（10000MW）; 河南省: 1000（陇彬-豫北5000MW）
陕西中南
甘肃西
甘肃中 | [41 empty] | ±800陇东-江苏（10000MW）
甘肃南
青海
宁夏自治区
新疆北
新疆南
西藏自治区
河北北 | [22 empty] | 北京市: 500AC*9, 1000北京-石家庄（5000MW）; 天津市: 500AC*2, 1000（廊坊－海河)
河北南 | [22 empty] | 天津市: 500AC*4, 1000(海河－保定交流); 山西省: 500AC*13, 220AC*2, 110AC*1, 1000(北岳－保定交流); 山东省: 500AC*4, 1000（山东-河北特高压环网工程4000MW）
北京市 | [22 empty] | 河北北: 500AC*9, 1000北京-石家庄（5000MW）
天津市 | [22 empty] | 河北北: 500AC*2, 1000（廊坊－海河); 河北南: 500AC*4, 1000(海河－保定交流); 蒙西: 1000蒙西-天津南（5000MW）
山西省 | [22 empty] | 河北南: 500AC*13, 220AC*2, 110AC*1, 1000(北岳－保定交流); 蒙西: 500AC*4, 1000蒙西-晋中（5000MW）; 湖北省: 1000(晋东南--南阳--荆门5000MW)
山东省 | [11 empty] | ±800扎鲁特-山东（10000MW）+2*1000锡盟-山东（4000MW+5000MW） | 1000榆横-潍坊（7200MW） | [9 empty] | 河北南: 500AC*4, 1000（山东-河北特高压环网工程4000MW）; 蒙西: ±800上海庙-山东（10000MW）
蒙西 | [22 empty] | 天津市: 1000蒙西-天津南（5000MW）; 山西省: 500AC*4, 1000蒙西-晋中（5000MW）; 山东省: ±800上海庙-山东（10000MW）
湖北省 | [12 empty] | ±800陕西-湖北（10000MW） | [9 empty] | 山西省: 1000(晋东南--南阳--荆门5000MW); 四川省: 1000雅安-武汉特高压交流（8000MW）
湖南省 | bar: 湖北省; 江西省 to 四川省
江西省 | [22 empty] | 四川省: ±800吉安-金上（10000MW）
河南省 | [12 empty] | 1000（陇彬-豫北5000MW） | bar: 湖北省 to 江西省; 重庆市 to 四川省
重庆市 | bar: 湖北省 to 河南省; 四川省
四川省 | [22 empty] | 湖北省: 1000雅安-武汉特高压交流（8000MW）; 江西省: ±800吉安-金上（10000MW）
广东省 | bar: 海南省
海南省 | bar: 广东省
广西自治区 | bar: 广东省 to 海南省
贵州省 | bar: 广东省 to 海南省
云南省 | bar: 广东省 to 海南省
上海市 | [42 empty] | 1000皖电东送特高压示范工程（4000MW）+1000淮南-南京-上海（4000MW） |  | 500AC*2, 1000KV（浙北-福州特高压交流工程6800MW）
江苏省 | [11 empty] | ±800锡盟-江苏（10000MW）+1000锡盟-南京（9400MW） |  |  |  | ±800陇东-江苏（10000MW）
安徽省 | [40 empty] | 1000皖电东送特高压示范工程（4000MW）+1000淮南-南京-上海（4000MW）
福建省 | [44 empty] | 500AC*2, 1000KV（浙北-福州特高压交流工程6800MW）
浙江省 | [40 empty] | 500AC*2, 1000KV（浙北-福州特高压交流工程6800MW） |  |  | 500AC*2, 1000KV（浙北-福州特高压交流工程6800MW）
测算参数
| 电压等级 | 典型额定容量（万kW）
| 750kV | 180
| 500kV | 120
| 330kV | 40
| 220kV | 20
| ±500kV直流 | 300

## 750
750AC | 0.9 | (Actually: 1.8 per line, bc twin all lines)
| 黑龙江中 | 黑龙江东 | 黑龙江西 | 吉林南 | 吉林东 | 吉林西 | 吉林中 | 辽中 | 辽西北 | 辽南 | 蒙东南 | 蒙东北 | 陕西北 | 陕西中南 | 甘肃西 | 甘肃中 | 甘肃南 | 青海 | 宁夏自治区 | 新疆北 | 新疆南 | 西藏自治区 | 河北北 | 河北南 | 北京市 | 天津市 | 山西省 | 山东省 | 蒙西 | 湖北省 | 湖南省 | 江西省 | 河南省 | 重庆市 | 四川省 | 广东省 | 海南省 | 广西自治区 | 贵州省 | 云南省 | 上海市 | 江苏省 | 安徽省 | 福建省 | 浙江省
黑龙江中
黑龙江东
黑龙江西
吉林南
吉林东
吉林西
吉林中
辽中
辽西北
辽南
蒙东南
蒙东北
陕西北 | [13 empty] | 2
陕西中南 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 2
甘肃西 | [15 empty] | 2 |  | 2 |  | 4
甘肃中 | [14 empty] | 2 |  | 2 | 4 | 2
甘肃南 | [13 empty] | 2 |  | 2
青海 | [14 empty] | 2 | 4
宁夏自治区 | [15 empty] | 2
新疆北 | [14 empty] | 4
新疆南
西藏自治区
河北北 | bar: 河北南 to 蒙西
河北南 | bar: 河北北; 北京市 to 蒙西
北京市 | bar: 河北北 to 河北南; 天津市 to 蒙西
天津市 | bar: 河北北 to 北京市; 山西省 to 蒙西
山西省 | bar: 河北北 to 天津市; 山东省 to 蒙西
山东省 | bar: 河北北 to 山西省; 蒙西
蒙西 | bar: 河北北 to 山东省
湖北省 | bar: 湖南省 to 四川省
湖南省 | bar: 湖北省; 江西省 to 四川省
江西省 | bar: 湖北省 to 湖南省; 河南省 to 四川省
河南省 | bar: 湖北省 to 江西省; 重庆市 to 四川省
重庆市 | bar: 湖北省 to 河南省; 四川省
四川省 | bar: 湖北省 to 重庆市
广东省 | bar: 海南省
海南省 | bar: 广东省
广西自治区 | bar: 广东省 to 海南省
贵州省 | bar: 广东省 to 海南省
云南省 | bar: 广东省 to 海南省
上海市
江苏省
安徽省
福建省
浙江省
测算参数
| 电压等级 | 典型额定容量（万kW）
| 750kV | 180
| 500kV | 120
| 330kV | 40
| 220kV | 20
| ±500kV直流 | 300

## 500
500AC | 0.9
| 黑龙江中 | 黑龙江东 | 黑龙江西 | 吉林南 | 吉林东 | 吉林西 | 吉林中 | 辽中 | 辽西北 | 辽南 | 蒙东南 | 蒙东北 | 陕西北 | 陕西中南 | 甘肃西 | 甘肃中 | 甘肃南 | 青海 | 宁夏自治区 | 新疆北 | 新疆南 | 西藏自治区 | 河北北 | 河北南 | 北京市 | 天津市 | 山西省 | 山东省 | 蒙西 | 湖北省 | 湖南省 | 江西省 | 河南省 | 重庆市 | 四川省 | 广东省 | 海南省 | 广西自治区 | 贵州省 | 云南省 | 上海市 | 江苏省 | 安徽省 | 福建省 | 浙江省
黑龙江中 |  | 3 | 3 |  |  |  | 3
黑龙江东 | 3 |  |  |  | 3
黑龙江西 | 3 | [10 empty] | 2
吉林南 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 2
吉林东 |  | 3 |  | 2 |  |  | 1
吉林西 | [6 empty] | 3
吉林中 | 3 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 2
辽中 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 6 | 6 | 2 | [11 empty] | 河北北: 2
辽西北 | [7 empty] | 6 |  |  | 4 | [11 empty] | 河北北: 3
辽南 | [7 empty] | 6
蒙东南 | [7 empty] | 2 | 4
蒙东北 |  |  | 2
陕西北 | [22 empty] | 河北北: 4
陕西中南 | [22 empty] | 天津市: 3; 河南省: 1
甘肃西
甘肃中
甘肃南
青海
宁夏自治区
新疆北
新疆南
西藏自治区
河北北 | [7 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 北京市: 9; 天津市: 2; 蒙西: 9
河北南 | [22 empty] | 北京市: 4; 天津市: 4; 山西省: 13; 山东省: 4; 河南省: 1
北京市 | [22 empty] | 河北北: 9; 河北南: 4; 天津市: 2; 山西省: 5
天津市 | [22 empty] | 河北北: 2; 河北南: 4; 北京市: 2
山西省 | [12 empty] | 3 | [9 empty] | 河北南: 13; 北京市: 5; 山东省: 3; 蒙西: 4 |  |  |  |  | 4
山东省 | [22 empty] | 河北南: 4; 山西省: 3 |  |  |  |  | 3
蒙西 | [22 empty] | 河北北: 9; 山西省: 4
湖北省 | [22 empty] | 湖南省: 2; 江西省: 3; 河南省: 4; 重庆市: 4
湖南省 | [22 empty] | 湖北省: 2; 广东省: 2
江西省 | [22 empty] | 湖北省: 3
河南省 | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 河北南: 1; 湖北省: 4
重庆市 | [22 empty] | 湖北省: 4; 四川省: 3
四川省 | [22 empty] | 重庆市: 3
广东省 | [22 empty] | 湖南省: 2; 海南省: 1 | 8 | 4 | 4
海南省 | bar: 广东省
广西自治区 | [22 empty] | 广东省: 8 |  | 7 | 4
贵州省 | [22 empty] | 广东省: 4 | 7
云南省 | [22 empty] | 广东省: 4 | 4
上海市 | [41 empty] | 4 |  |  | 2
江苏省 | [22 empty] | 山西省: 4; 山东省: 3 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 2
安徽省 | [41 empty] | 4 |  |  | 3
福建省 | [44 empty] | 2
浙江省 | [40 empty] | 2 | 2 | 3 | 2
测算参数
| 电压等级 | 典型额定容量（万kW）
| 750kV | 180
| 500kV | 120
| 330kV | 40
| 220kV | 20
| ±500kV直流 | 300

## 330
330AC | 0.4
| 黑龙江中 | 黑龙江东 | 黑龙江西 | 吉林南 | 吉林东 | 吉林西 | 吉林中 | 辽中 | 辽西北 | 辽南 | 蒙东南 | 蒙东北 | 陕西北 | 陕西中南 | 甘肃西 | 甘肃中 | 甘肃南 | 青海 | 宁夏自治区 | 新疆北 | 新疆南 | 西藏自治区 | 河北北 | 河北南 | 北京市 | 天津市 | 山西省 | 山东省 | 蒙西 | 湖北省 | 湖南省 | 江西省 | 河南省 | 重庆市 | 四川省 | 广东省 | 海南省 | 广西自治区 | 贵州省 | 云南省 | 上海市 | 江苏省 | 安徽省 | 福建省 | 浙江省
黑龙江中
黑龙江东
黑龙江西
吉林南
吉林东
吉林西
吉林中
辽中
辽西北
辽南
蒙东南
蒙东北
陕西北 | [13 empty] | 2
陕西中南 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 7 | [5 empty] | 山西省: 4; 河南省: 2
甘肃西 | [15 empty] | 2
甘肃中 | [14 empty] | 2 |  | 4 | 5 | 5
甘肃南 | [13 empty] | 7 |  | 4 |  |  | 1
青海 | [15 empty] | 5
宁夏自治区 | [15 empty] | 5 | 1
新疆北
新疆南
西藏自治区
河北北 | bar: 河北南 to 蒙西
河北南 | bar: 河北北; 北京市 to 蒙西
北京市 | bar: 河北北 to 河北南; 天津市 to 蒙西
天津市 | bar: 河北北 to 北京市; 山西省 to 蒙西
山西省 | [13 empty] | 4 | bar: 河北北 to 天津市; 山东省 to 蒙西
山东省 | bar: 河北北 to 山西省; 蒙西
蒙西 | bar: 河北北 to 山东省
湖北省 | bar: 湖南省 to 四川省
湖南省 | bar: 湖北省; 江西省 to 四川省
江西省 | bar: 湖北省 to 湖南省; 河南省 to 四川省
河南省 | [13 empty] | 2 | bar: 湖北省 to 江西省; 重庆市 to 四川省
重庆市 | bar: 湖北省 to 河南省; 四川省
四川省 | bar: 湖北省 to 重庆市
广东省 | bar: 海南省
海南省 | bar: 广东省
广西自治区 | bar: 广东省 to 海南省
贵州省 | bar: 广东省 to 海南省
云南省 | bar: 广东省 to 海南省
上海市
江苏省
安徽省
福建省
浙江省
测算参数
| 电压等级 | 典型额定容量（万kW）
| 750kV | 180
| 500kV | 120
| 330kV | 40
| 220kV | 20
| ±500kV直流 | 300

## 220
220AC | 0.2
| 黑龙江中 | 黑龙江东 | 黑龙江西 | 吉林南 | 吉林东 | 吉林西 | 吉林中 | 辽中 | 辽西北 | 辽南 | 蒙东南 | 蒙东北 | 陕西北 | 陕西中南 | 甘肃西 | 甘肃中 | 甘肃南 | 青海 | 宁夏自治区 | 新疆北 | 新疆南 | 西藏自治区 | 河北北 | 河北南 | 北京市 | 天津市 | 山西省 | 山东省 | 蒙西 | 湖北省 | 湖南省 | 江西省 | 河南省 | 重庆市 | 四川省 | 广东省 | 海南省 | 广西自治区 | 贵州省 | 云南省 | 上海市 | 江苏省 | 安徽省 | 福建省 | 浙江省
黑龙江中 | [6 empty] | 4
黑龙江东 |  |  |  |  | 4
黑龙江西
吉林南
吉林东 |  | 4 | [9 empty] | 2
吉林西 | [10 empty] | 3
吉林中 | 4 | [6 empty] | 5
辽中 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 1
辽西北
辽南
蒙东南 | [5 empty] | 3 |  | 1
蒙东北 |  |  |  |  | 2
陕西北
陕西中南
甘肃西
甘肃中
甘肃南
青海
宁夏自治区
新疆北 | [20 empty] | 1
新疆南 | [19 empty] | 1
西藏自治区
河北北 | bar: 河北南 to 蒙西
河北南 | [22 empty] | 山西省: 2
北京市 | bar: 河北北 to 河北南; 天津市 to 蒙西
天津市 | bar: 河北北 to 北京市; 山西省 to 蒙西
山西省 | [22 empty] | 河北南: 2
山东省 | bar: 河北北 to 山西省; 蒙西
蒙西 | bar: 河北北 to 山东省
湖北省 | bar: 湖南省 to 四川省
湖南省 | bar: 湖北省; 江西省 to 四川省
江西省 | bar: 湖北省 to 湖南省; 河南省 to 四川省
河南省 | bar: 湖北省 to 江西省; 重庆市 to 四川省
重庆市 | bar: 湖北省 to 河南省; 四川省
四川省 | bar: 湖北省 to 重庆市
广东省 | [22 empty] | 海南省: 4
海南省 | [22 empty] | 广东省: 4
广西自治区 | [38 empty] | 8 | 2 | bar: 广东省 to 海南省
贵州省 | [37 empty] | 8 | bar: 广东省 to 海南省
云南省 | [37 empty] | 2 | bar: 广东省 to 海南省
上海市
江苏省
安徽省
福建省
浙江省
测算参数
| 电压等级 | 典型额定容量（万kW）
| 750kV | 180
| 500kV | 120
| 330kV | 40
| 220kV | 20
| ±500kV直流 | 300

## 500DC
500直流
±500 | 3 |  |  |  |  | Check p. 15 of 国网年鉴 for all 直流
| 黑龙江中 | 黑龙江东 | 黑龙江西 | 吉林南 | 吉林东 | 吉林西 | 吉林中 | 辽中 | 辽西北 | 辽南 | 蒙东南 | 蒙东北 | 陕西北 | 陕西中南 | 甘肃西 | 甘肃中 | 甘肃南 | 青海 | 宁夏自治区 | 新疆北 | 新疆南 | 西藏自治区 | 河北北 | 河北南 | 北京市 | 天津市 | 山西省 | 山东省 | 蒙西 | 湖北省 | 湖南省 | 江西省 | 河南省 | 重庆市 | 四川省 | 广东省 | 海南省 | 广西自治区 | 贵州省 | 云南省 | 上海市 | 江苏省 | 安徽省 | 福建省 | 浙江省
黑龙江中
黑龙江东
黑龙江西
吉林南
吉林东
吉林西
吉林中
辽中
辽西北 | [11 empty] | ±500(穆家--伊敏 , 伊穆直流 / 呼辽直流3000MW) | [10 empty] | 河北北: 500AC*3,±500高岭背靠背直流（3000MW）
辽南
蒙东南
蒙东北 | [8 empty] | ±500(穆家--伊敏 , 伊穆直流 / 呼辽直流3000MW)
陕西北
陕西中南 | [22 empty] | 四川省: ±500(德宝直流3000MW)
甘肃西
甘肃中
甘肃南
青海
宁夏自治区 | [22 empty] | 山东省: ±660(直流 银东4000MW）(~±500kV)
新疆北
新疆南
西藏自治区
河北北 | [8 empty] | 500AC*3,±500高岭背靠背直流（3000MW） | bar: 河北南 to 蒙西
河北南 | bar: 河北北; 北京市 to 蒙西
北京市 | bar: 河北北 to 河北南; 天津市 to 蒙西
天津市 | bar: 河北北 to 北京市; 山西省 to 蒙西
山西省 | bar: 河北北 to 天津市; 山东省 to 蒙西
山东省 | [18 empty] | ±660(~±500kV)(直流 银东4000MW） | bar: 河北北 to 山西省; 蒙西
蒙西 | bar: 河北北 to 山东省
湖北省 | [22 empty] | 广东省: ±500(江城直流3000MW) |  |  |  | 2±500+2±500（3000MW+3000MW） | 1*±500
湖南省 | [22 empty] | 广东省: 500AC*2, ±500鲤鱼江送南方电网（1900MW）
江西省 | bar: 湖北省 to 湖南省; 河南省 to 四川省
河南省 | bar: 湖北省 to 江西省; 重庆市 to 四川省
重庆市 | bar: 湖北省 to 河南省; 四川省
四川省 | [13 empty] | ±500(德宝直流3000MW) | [30 empty] | ±800(溪洛渡左岸—浙江金华8000MW)+±500江城直流（3000MW） | bar: 湖北省 to 重庆市
广东省 | [22 empty] | 湖北省: ±500(江城直流3000MW); 湖南省: 500AC*2, ±500鲤鱼江送南方电网（1900MW） |  | 500AC*4, ±500(高肇直流3000MW,天广线1800MW,兴安直流3000MW) | 500AC*4, ±500(2*溪洛渡右岸6400MW)+ ±800(楚穗线5000MW,糯扎渡5000MW)+ ±800（滇西北-广东5000MW）
海南省 | bar: 广东省
广西自治区 | [39 empty] | 500AC*4, 220AC*2, ±500（金中直流3200MW） | bar: 广东省 to 海南省
贵州省 | [22 empty] | 广东省: 500AC*4, ±500(高肇直流3000MW,天广线1800MW,兴安直流3000MW)
云南省 | [22 empty] | 广东省: 500AC*4, ±500(2*溪洛渡右岸6400MW)+ ±800(楚穗线5000MW,糯扎渡5000MW)+ ±800（滇西北-广东5000MW） | 500AC*4, 220AC*2, ±500（金中直流3200MW）
上海市 | [22 empty] | 湖北省: 2±500+2±500（3000MW+3000MW）
江苏省 | [22 empty] | 湖北省: 1*±500
安徽省
福建省
浙江省 | [22 empty] | 四川省: ±800(溪洛渡左岸—浙江金华8000MW)+±500江城直流（3000MW）
测算参数
| 电压等级 | 典型额定容量（万kW）
| 750kV | 180
| 500kV | 120
| 330kV | 40
| 220kV | 20
| ±500kV直流 | 300

## 800DC
800直流
±800 | 3 | check |  | currently: 2600, 3200
| 黑龙江中 | 黑龙江东 | 黑龙江西 | 吉林南 | 吉林东 | 吉林西 | 吉林中 | 辽中 | 辽西北 | 辽南 | 蒙东南 | 蒙东北 | 陕西北 | 陕西中南 | 甘肃西 | 甘肃中 | 甘肃南 | 青海 | 宁夏自治区 | 新疆北 | 新疆南 | 西藏自治区 | 河北北 | 河北南 | 北京市 | 天津市 | 山西省 | 山东省 | 蒙西 | 湖北省 | 湖南省 | 江西省 | 河南省 | 重庆市 | 四川省 | 广东省 | 海南省 | 广西自治区 | 贵州省 | 云南省 | 上海市 | 江苏省 | 安徽省 | 福建省 | 浙江省
黑龙江中
黑龙江东
黑龙江西
吉林南
吉林东
吉林西
吉林中
辽中
辽西北
辽南
蒙东南
蒙东北 | [22 empty] | 山东省: ±800扎鲁特-山东（10000MW）+2*1000锡盟-山东（4000MW+5000MW） |  |  |  |  | ±800锡盟-江苏（10000MW）+1000锡盟-南京（9400MW）
陕西北 | [22 empty] | 湖北省: ±800陕西-湖北（10000MW）; 江西省: ±800陕北-江西（8000MW）
陕西中南
甘肃西
甘肃中 | [22 empty] | 海南省: ±800酒泉-湖南（8000MW） |  |  |  |  | ±800陇东-江苏（10000MW）
甘肃南
青海 | [22 empty] | 河南省: ±800青海-河南（8000MW）
宁夏自治区 | [44 empty] | ±800宁东-浙江（8000MW）
新疆北 | [22 empty] | 河南省: ±800哈密南-郑州(8000MW)
新疆南
西藏自治区
河北北 | bar: 河北南 to 蒙西
河北南 | bar: 河北北; 北京市 to 蒙西
北京市 | bar: 河北北 to 河北南; 天津市 to 蒙西
天津市 | bar: 河北北 to 北京市; 山西省 to 蒙西
山西省 | [41 empty] | 500AC*4, ±800（山西晋北-南京8000MW） | bar: 河北北 to 天津市; 山东省 to 蒙西
山东省 | [11 empty] | ±800扎鲁特-山东（10000MW）+2*1000锡盟-山东（4000MW+5000MW） | [10 empty] | 蒙西: ±800上海庙-山东（10000MW）
蒙西 | [22 empty] | 山东省: ±800上海庙-山东（10000MW）
湖北省 | [12 empty] | ±800陕西-湖北（10000MW） | bar: 湖南省 to 四川省
湖南省 | bar: 湖北省; 江西省 to 四川省
江西省 | [12 empty] | ±800陕北-江西（8000MW） | [9 empty] | 四川省: ±800吉安-金上（10000MW）
河南省 | [17 empty] | ±800青海-河南（8000MW） |  | ±800哈密南-郑州(8000MW) | bar: 湖北省 to 江西省; 重庆市 to 四川省
重庆市 | bar: 湖北省 to 河南省; 四川省
四川省 | [22 empty] | 江西省: ±800吉安-金上（10000MW） |  |  |  | ±800(复奉线6400MW) | ±800锦屏-苏南（7200MW） |  |  | ±800(溪洛渡左岸—浙江金华8000MW)+±500江城直流（3000MW）
广东省 | [39 empty] | 500AC*4, ±500(2*溪洛渡右岸6400MW)+ ±800(楚穗线5000MW,糯扎渡5000MW)+ ±800（滇西北-广东5000MW） | bar: 海南省
海南省 | [15 empty] | ±800酒泉-湖南（8000MW） | bar: 广东省
广西自治区 | bar: 广东省 to 海南省
贵州省 | bar: 广东省 to 海南省
云南省 | [22 empty] | 广东省: 500AC*4, ±500(2*溪洛渡右岸6400MW)+ ±800(楚穗线5000MW,糯扎渡5000MW)+ ±800（滇西北-广东5000MW）
上海市 | [22 empty] | 四川省: ±800(复奉线6400MW)
江苏省 | [11 empty] | ±800锡盟-江苏（10000MW）+1000锡盟-南京（9400MW） |  |  |  | ±800陇东-江苏（10000MW） | [6 empty] | 山西省: 500AC*4, ±800（山西晋北-南京8000MW）
安徽省
福建省 | [22 empty] | 四川省: ±800锦屏-苏南（7200MW）
浙江省 | [18 empty] | ±800宁东-浙江（8000MW） |  |  |  | 四川省: ±800(溪洛渡左岸—浙江金华8000MW)+±500江城直流（3000MW）
测算参数
| 电压等级 | 典型额定容量（万kW）
| 750kV | 180
| 500kV | 120
| 330kV | 40
| 220kV | 20
| ±500kV直流 | 300

## Other
Other
| 黑龙江中 | 黑龙江东 | 黑龙江西 | 吉林南 | 吉林东 | 吉林西 | 吉林中 | 辽中 | 辽西北 | 辽南 | 蒙东南 | 蒙东北 | 陕西北 | 陕西中南 | 甘肃西 | 甘肃中 | 甘肃南 | 青海 | 宁夏自治区 | 新疆北 | 新疆南 | 西藏自治区 | 河北北 | 河北南 | 北京市 | 天津市 | 山西省 | 山东省 | 蒙西 | 湖北省 | 湖南省 | 江西省 | 河南省 | 重庆市 | 四川省 | 广东省 | 海南省 | 广西自治区 | 贵州省 | 云南省 | 上海市 | 江苏省 | 安徽省 | 福建省 | 浙江省
黑龙江中
黑龙江东
黑龙江西
吉林南
吉林东
吉林西
吉林中
辽中
辽西北 | [22 empty] | 河北北: 1.5
辽南
蒙东南
蒙东北
陕西北
陕西中南
甘肃西
甘肃中
甘肃南
青海
宁夏自治区
新疆北
新疆南
西藏自治区
河北北 | [8 empty] | 1.5 | bar: 河北南 to 蒙西
河北南 | bar: 河北北; 北京市 to 蒙西
北京市 | bar: 河北北 to 河北南; 天津市 to 蒙西
天津市 | bar: 河北北 to 北京市; 山西省 to 蒙西
山西省 | bar: 河北北 to 天津市; 山东省 to 蒙西
山东省 | bar: 河北北 to 山西省; 蒙西
蒙西 | bar: 河北北 to 山东省
湖北省 | bar: 湖南省 to 四川省
湖南省 | bar: 湖北省; 江西省 to 四川省
江西省 | bar: 湖北省 to 湖南省; 河南省 to 四川省
河南省 | bar: 湖北省 to 江西省; 重庆市 to 四川省
重庆市 | bar: 湖北省 to 河南省; 四川省
四川省 | bar: 湖北省 to 重庆市
广东省 | bar: 海南省
海南省 | bar: 广东省
广西自治区 | bar: 广东省 to 海南省
贵州省 | bar: 广东省 to 海南省
云南省 | bar: 广东省 to 海南省
上海市
江苏省
安徽省
福建省
浙江省
测算参数
| 电压等级 | 典型额定容量（万kW）
| 750kV | 180
| 500kV | 120
| 330kV | 40
| 220kV | 20
| ±500kV直流 | 300

## NW-GSW,GSS
Capacities | [8 empty] | 750kV AC lines
| SN | GSW | GSS | QH | NX | XJ | CCG | NCG |  | SN | GSW | GSS | QH | NX | XJ | CCG | NCG
SN | GSS: 4600; CCG: 4700; NCG: 4300 | SN |  |  | 2
GSW | GSS: 2600; QH: 1800; XJ: 3600 | GSW |  |  | 2 | 2 |  | 4
GSS | SN: 4600; GSW: 2600; QH: 5600; NX: 4200 | GSS | 2 | 2 |  | 4 | 2
QH | GSW: 1800; GSS: 5600 | QH |  | 2 | 4
NX | GSS: 4200; NCG: 4000 | NX |  |  | 2
XJ | GSW: 3600; CCG: 8000 | XJ |  | 4
CCG | SN: 4700; XJ: 8000 | CCG
NCG | SN: 4300; NX: 4000 | NCG
Resistive losses (quad term of pwl, per 100 miles*1000MW) | [8 empty] | 500kV AC lines
| SN | GSW | GSS | QH | NX | XJ | CCG | NCG |  | SN | GSW | GSS | QH | NX | XJ | CCG | NCG
SN | GSS: 0.0018857; CCG: 0.0028871; NCG: 0.0030674 | SN | [6 empty] | 1 | 3
GSW | GSS: 0.0024316; QH: 0.00275; XJ: 0.001375 | GSW
GSS | SN: 0.0018857; GSW: 0.0024316; QH: 0.0011816; NX: 0.0019744 | GSS
QH | GSW: 0.00275; GSS: 0.0011816 | QH
NX | GSS: 0.0019744; NCG: 0.004508 | NX
XJ | GSW: 0.001375; CCG: 0.0031 | XJ
CCG | SN: 0.0028871; XJ: 0.0031 | CCG | 1
NCG | SN: 0.0030674; NX: 0.004508 | NCG | 3
330kV AC lines
using R = 1 / sum_k(1/r_k) , r_k = resistance over line k (could be in terms of % or MW) | [9 empty] | SN | GSW | GSS | QH | NX | XJ | CCG | NCG
HL-LN needs to be calculated differently because combination of series and parallel | [8 empty] | SN | GSS: 7; CCG: 2; NCG: 4
luckily, in this case, two series resistances are close | [8 empty] | GSW | GSS: 2
==> set per unit resistance equal | [8 empty] | GSS | SN: 7; GSW: 2; QH: 5; NX: 6
[9 empty] | QH | GSS: 5
Resistive losses per 100 miles*1000MW (Source: Trans loss factsheets) | [8 empty] | NX | GSS: 6
750kV | 5.47 | 0.55% | [6 empty] | XJ
500kV | 12.6 | 1.3% | [6 empty] | CCG | SN: 2
330kV | 42.5 | 4.2% | [6 empty] | NCG | SN: 4
220kV * | 42.5 | 4.2%
±500kV | 4.508 | 0.4508% | [6 empty] | 220kV AC lines
±800kV | 3.06 | 0.31% | [7 empty] | SN | GSW | GSS | QH | NX | XJ | CCG | NCG
1000kV** | 5.47 | 0.55% | [6 empty] | SN
* Using 345 kV numbers for lack of 220 kV | [8 empty] | GSW
** Using 800 kV numbers | [8 empty] | GSS
QH
NX
XJ
CCG
NCG
Capacities (GW)
750kV* | 0.9 | [7 empty] | 500kV DC lines | [8 empty] | 500kV DC lines (Capacity)
500kV | 0.9 | [8 empty] | SN | GSW | GSS | QH | NX | XJ | CCG | NCG |  | SN | GSW | GSS | QH | NX | XJ | CCG | NCG
330kV | 0.4 | [7 empty] | SN | [8 empty] | SN | [6 empty] | 3 | bar: CCG
220kV | 0.2 | [7 empty] | GSW | [8 empty] | GSW
* 750kV are typically twinned, hence half per line capacity | [8 empty] | GSS | [8 empty] | GSS
[9 empty] | QH | [8 empty] | QH
[9 empty] | NX | [8 empty] | NX | [7 empty] | 4 | bar: NCG
[9 empty] | XJ | [8 empty] | XJ
[9 empty] | CCG | [8 empty] | CCG | 3 | bar: SN
[9 empty] | NCG | [8 empty] | NCG |  |  |  |  | 4 | bar: NX
[9 empty] | 800kV DC lines | [8 empty] | 800kV DC lines (Capacity)
[10 empty] | SN | GSW | GSS | QH | NX | XJ | CCG | NCG |  | SN | GSW | GSS | QH | NX | XJ | CCG | NCG
[9 empty] | SN | [8 empty] | SN
[9 empty] | GSW | [8 empty] | GSW
[9 empty] | GSS | [8 empty] | GSS
[9 empty] | QH | [8 empty] | QH
[9 empty] | NX | [8 empty] | NX
[9 empty] | XJ | [8 empty] | XJ | [6 empty] | 8 | bar: CCG
[9 empty] | CCG | [8 empty] | CCG | [5 empty] | 8 | bar: XJ
[9 empty] | NCG | [8 empty] | NCG
[9 empty] | 1000kV AC lines | [8 empty] | 1000kV AC lines (Capacity)
[10 empty] | SN | GSW | GSS | QH | NX | XJ | CCG | NCG |  | SN | GSW | GSS | QH | NX | XJ | CCG | NCG
[9 empty] | SN | [8 empty] | SN
[9 empty] | GSW | [8 empty] | GSW
[9 empty] | GSS | [8 empty] | GSS
[9 empty] | QH | [8 empty] | QH
[9 empty] | NX | [8 empty] | NX
[9 empty] | XJ | [8 empty] | XJ
[9 empty] | CCG | [8 empty] | CCG
[9 empty] | NCG | [8 empty] | NCG

## NW
Capacities | [7 empty] | 750kV AC lines
| SN | GS | QH | NX | XJ | CCG | NCG |  | SN | GS | QH | NX | XJ | CCG | NCG
SN |  | 4600 |  |  |  | 4700 | 4300 | SN |  | 2
GS | 4600 |  | 7400 | 4200 | 3600 |  |  | GS | 2 |  | 6 | 2 | 4
QH |  | 7400 | [5 empty] | QH |  | 6
NX |  | 4200 |  |  |  |  | 4000 | NX |  | 2
XJ |  | 3600 |  |  |  | 8000 |  | XJ |  | 4
CCG | 4700 |  |  |  | 8000 |  |  | CCG
NCG | 4300 |  |  | 4000 |  |  |  | NCG
Resistive losses (quad term of pwl, per 100 miles*1000MW) | [7 empty] | 500kV AC lines
| SN | GS | QH | NX | XJ | CCG | NCG |  | SN | GS | QH | NX | XJ | CCG | NCG
SN |  | 0.0018857 |  |  |  | 0.0028871 | 0.0030674 | SN | [5 empty] | 1 | 3
GS | 0.0018857 |  | 0.00082648 | 0.0019744 | 0.001375 |  |  | GS
QH |  | 0.00082648 | [5 empty] | QH
NX |  | 0.0019744 |  |  |  |  | 0.004508 | NX
XJ |  | 0.001375 |  |  |  | 0.0031 |  | XJ
CCG | 0.0028871 |  |  |  | 0.0031 |  |  | CCG | 1
NCG | 0.0030674 |  |  | 0.004508 |  |  |  | NCG | 3
330kV AC lines
using R = 1 / sum_k(1/r_k) , r_k = resistance over line k (could be in terms of % or MW) | [8 empty] | SN | GS | QH | NX | XJ | CCG | NCG
HL-LN needs to be calculated differently because combination of series and parallel | [7 empty] | SN |  | 7 |  |  |  | 2 | 4
luckily, in this case, two series resistances are close | [7 empty] | GS | 7 |  | 5 | 6
==> set per unit resistance equal | [7 empty] | QH |  | 5
[8 empty] | NX |  | 6
Resistive losses per 100 miles*1000MW (Source: Trans loss factsheets) | [7 empty] | XJ
750kV | 5.47 | 0.55% | [5 empty] | CCG | 2
500kV | 12.6 | 1.3% | [5 empty] | NCG | 4
330kV | 42.5 | 4.2%
220kV * | 42.5 | 4.2% | [5 empty] | 220kV AC lines
±500kV | 4.508 | 0.4508% | [6 empty] | SN | GS | QH | NX | XJ | CCG | NCG
±800kV | 3.06 | 0.31% | [5 empty] | SN
1000kV** | 5.47 | 0.55% | [5 empty] | GS
* Using 345 kV numbers for lack of 220 kV | [7 empty] | QH
** Using 800 kV numbers | [7 empty] | NX
XJ
CCG
NCG
[8 empty] | 500kV DC lines | [7 empty] | 500kV DC lines (Capacity)
Capacities (GW) | [8 empty] | SN | GS | QH | NX | XJ | CCG | NCG |  | SN | GS | QH | NX | XJ | CCG | NCG
750kV* | 0.9 | [6 empty] | SN | [5 empty] | 1 |  | SN | [5 empty] | 3
500kV | 0.9 | [6 empty] | GS | [7 empty] | GS
330kV | 0.4 | [6 empty] | QH | [7 empty] | QH
220kV | 0.2 | [6 empty] | NX | [6 empty] | 1 | NX | [6 empty] | 4
* 750kV are typically twinned, hence half per line capacity | [7 empty] | XJ | [7 empty] | XJ
[8 empty] | CCG | 1 | [6 empty] | CCG | 3
[8 empty] | NCG |  |  |  | 1 |  |  |  | NCG |  |  |  | 4
[8 empty] | 800kV DC lines | [7 empty] | 800kV DC lines (Capacity)
[9 empty] | SN | GS | QH | NX | XJ | CCG | NCG |  | SN | GS | QH | NX | XJ | CCG | NCG
[8 empty] | SN | [7 empty] | SN
[8 empty] | GS | [7 empty] | GS
[8 empty] | QH | [7 empty] | QH
[8 empty] | NX | [7 empty] | NX
[8 empty] | XJ | [5 empty] | 1 |  | XJ | [5 empty] | 8
[8 empty] | CCG |  |  |  |  | 1 |  |  | CCG |  |  |  |  | 8
[8 empty] | NCG | [7 empty] | NCG
[8 empty] | 1000kV AC lines | [7 empty] | 1000kV AC lines (Capacity)
[9 empty] | SN | GS | QH | NX | XJ | CCG | NCG |  | SN | GS | QH | NX | XJ | CCG | NCG
[8 empty] | SN | [7 empty] | SN
[8 empty] | GS | [7 empty] | GS
[8 empty] | QH | [7 empty] | QH
[8 empty] | NX | [7 empty] | NX
[8 empty] | XJ | [7 empty] | XJ
[8 empty] | CCG | [7 empty] | CCG
[8 empty] | NCG | [7 empty] | NCG

## NE
Capacities | [5 empty] | 750kV AC lines
| HL | JL | LN | IME | NCG |  | HL | JL | LN | IME | NCG | Resistive losses per 100 miles*1000MW (Source: Trans loss factsheets)
HL | 0 | 4400 | 0 | 1800 | 0 | HL | [5 empty] | 750kV | 5.47 | 0.55%
JL | 4400 | 0 | 3600 | 600 | 0 | JL | [5 empty] | 500kV | 12.6 | 1.3%
LN | 0 | 3600 | 0 | 8400 | 2700 | LN | [5 empty] | 330kV | 42.5 | 4.2%
IME | 1800 | 600 | 8400 | 0 | 0 | IME | [5 empty] | 220kV * | 42.5 | 4.2%
NCG | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | NCG | [5 empty] | ±500kV | 4.508 | 0.4508%
[12 empty] | ±800kV | 3.06 | 0.31%
Resistive losses (quad term of pwl, per 100 miles*1000MW) | [5 empty] | 500kV AC lines | [5 empty] | 1000kV** | 5.47 | 0.55%
| HL | JL | LN | IME | NCG |  | HL | JL | LN | IME | NCG | * Using 345 kV numbers for lack of 220 kV
HL |  | 0.0024818 | 0.0024818 | 0.0065 |  | HL |  | 4 |  | 2 |  | ** Using 800 kV numbers
JL | 0.0024818 |  | 0.00325 | 0.014 |  | JL | 4 |  | 4
LN | 0.0024818 | 0.00325 |  | 0.00099409 | 0.0043333 | LN |  | 4 |  | 6 | 3 | Capacities
IME | 0.0065 | 0.014 | 0.00099409 |  |  | IME | 2 |  | 6 |  |  | 750kV* | 0.9
NCG |  |  | 0.0043333 |  |  | NCG |  |  | 3 |  |  | 500kV | 0.9
[12 empty] | 330kV | 0.4
using R = 1 / sum_k(1/r_k) , r_k = resistance over line k (could be in terms of % or MW) | [5 empty] | 330kV AC lines | [5 empty] | 220kV | 0.2
HL-LN needs to be calculated differently because combination of series and parallel | [6 empty] | HL | JL | LN | IME | NCG | * 750kV are typically twinned, hence half per line capacity
luckily, in this case, two series resistances are close | [5 empty] | HL
==> set per unit resistance equal | [5 empty] | JL
LN
Distances | [5 empty] | IME
| HL | JL | LN | IME | NCG | NCG
HL | 0 | 372 | 704 | 607 | 0
JL | 372 | 0 | 332 | 488 | 0 | 220kV AC lines
LN | 704 | 332 | 0 | 535 | 500 |  | HL | JL | LN | IME | NCG
IME | 607 | 488 | 535 | 0 | 0 | HL |  | 4
NCG | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | JL | 4 |  |  | 3
LN
[6 empty] | IME |  | 3
NCG
[6 empty] | 500kV DC lines | [5 empty] | 500kV DC lines (Capacity)
[7 empty] | HL | JL | LN | IME | NCG |  | HL | JL | LN | IME | NCG
[6 empty] | HL | [5 empty] | HL
[6 empty] | JL | [5 empty] | JL
[6 empty] | LN |  |  |  | 1 |  | LN |  |  |  | 3
[6 empty] | IME |  |  | 1 |  |  | IME |  |  | 3
[6 empty] | NCG | [5 empty] | NCG
[6 empty] | 800kV DC lines | [5 empty] | 800kV DC lines (Capacity)
[7 empty] | HL | JL | LN | IME | NCG |  | HL | JL | LN | IME | NCG
[6 empty] | HL | [5 empty] | HL
[6 empty] | JL | [5 empty] | JL
[6 empty] | LN |  |  |  | 1 |  | LN
[6 empty] | IME |  |  | 1 |  |  | IME
[6 empty] | NCG | [5 empty] | NCG
[6 empty] | 1000kV AC lines | [5 empty] | 1000kV AC lines (Capacity)
[7 empty] | HL | JL | LN | IME | NCG |  | HL | JL | LN | IME | NCG
[6 empty] | HL | [5 empty] | HL
[6 empty] | JL | [5 empty] | JL
[6 empty] | LN | [5 empty] | LN
[6 empty] | IME | [5 empty] | IME
[6 empty] | NCG | [5 empty] | NCG

## IMW
Capacities |  |  | 750kV AC lines
| IMW | NCG |  | IMW | NCG | Resistive losses per 100 miles*1000MW (Source: Trans loss factsheets)
IMW | 0 | 11700 | IMW |  |  | 750kV | 5.47 | 0.55%
NCG | 11700 | 0 | NCG |  |  | 500kV | 12.6 | 1.3%
[6 empty] | 330kV | 42.5 | 4.2%
Resistive losses (quad term of pwl, per 100 miles*1000MW) |  |  | 500kV AC lines |  |  | 220kV * | 42.5 | 4.2%
| IMW | NCG |  | IMW | NCG | ±500kV | 4.508 | 0.4508%
IMW |  | 0.001 | IMW |  | 13 | ±800kV | 3.06 | 0.31%
NCG | 0.001 |  | NCG | 13 |  | 1000kV** | 5.47 | 0.55%
* Using 345 kV numbers for lack of 220 kV
using R = 1 / sum_k(1/r_k) , r_k = resistance over line k (could be in terms of % or MW) |  |  | 330kV AC lines |  |  | ** Using 800 kV numbers
HL-LN needs to be calculated differently because combination of series and parallel |  |  |  | IMW | NCG
luckily, in this case, two series resistances are close |  |  | IMW |  |  | Capacities
==> set per unit resistance equal |  |  | NCG |  |  | 750kV* | 0.9
[6 empty] | 500kV | 0.9
Distances | [5 empty] | 330kV | 0.4
| IMW | NCG | 220kV AC lines |  |  | 220kV | 0.2
IMW | 0 | 500 |  | IMW | NCG | * 750kV are typically twinned, hence half per line capacity
NCG | 500 | 0 | IMW
NCG
|  |  | 500kV DC lines |  |  | 500kV DC lines (Capacity)
|  |  |  | IMW | NCG |  | IMW | NCG
|  |  | IMW |  |  | IMW
|  |  | NCG |  |  | NCG
|  |  | 800kV DC lines |  |  | 800kV DC lines (Capacity)
|  |  |  | IMW | NCG |  | IMW | NCG
|  |  | IMW |  |  | IMW
|  |  | NCG |  |  | NCG
1000kV AC lines
|  |  |  | IMW | NCG
IMW
NCG
1000kV AC lines (Capacity)
[7 empty] | HL | JL
HL
JL

## Check Entries
CHECK THAT THESE LINES WHERE PRESENT HAVE NUMBERS IN THE RESPECTIVE SHEETS
| *750 | *500 | *330 | *220 | 直流 | 交流 | ±500 | ±800 | *1000
| 黑龙江中 | 黑龙江东 | 黑龙江西 | 吉林南 | 吉林东 | 吉林西 | 吉林中 | 辽中 | 辽西北 | 辽南 | 蒙东南 | 蒙东北 | 陕西北 | 陕西中南 | 甘肃西 | 甘肃中 | 甘肃南 | 青海 | 宁夏自治区 | 新疆北 | 新疆南 | 西藏自治区 | 河北北 | 河北南 | 北京市 | 天津市 | 山西省 | 山东省 | 蒙西 | 湖北省 | 湖南省 | 江西省 | 河南省 | 重庆市 | 四川省 | 广东省 | 海南省 | 广西自治区 | 贵州省 | 云南省 | 上海市 | 江苏省 | 安徽省 | 福建省 | 浙江省
黑龙江中
黑龙江东
黑龙江西
吉林南
吉林东
吉林西
吉林中
辽中
辽西北
辽南
蒙东南
蒙东北
陕西北
陕西中南
甘肃西
甘肃中
甘肃南
青海
宁夏自治区
新疆北
新疆南
西藏自治区
河北北 | bar: 河北南 to 蒙西
河北南 | bar: 河北北; 北京市 to 蒙西
北京市 | bar: 河北北 to 河北南; 天津市 to 蒙西
天津市 | [22 empty] | 山东省: ERR
山西省 | bar: 河北北 to 天津市; 山东省 to 蒙西
山东省 | [22 empty] | 天津市: ERR
蒙西 | bar: 河北北 to 山东省
湖北省 | bar: 湖南省 to 四川省
湖南省 | [38 empty] | ERR | bar: 湖北省; 江西省 to 四川省
江西省 | bar: 湖北省 to 湖南省; 河南省 to 四川省
河南省 | bar: 湖北省 to 江西省; 重庆市 to 四川省
重庆市 | bar: 湖北省 to 河南省; 四川省
四川省 | bar: 湖北省 to 重庆市
广东省 | bar: 海南省
海南省 | bar: 广东省
广西自治区 | bar: 广东省 to 海南省
贵州省 | [22 empty] | 湖南省: ERR
云南省 | bar: 广东省 to 海南省
上海市
江苏省
安徽省
福建省
浙江省
测算参数
| 电压等级 | 典型额定容量（万kW）
| 750kV | 180
| 500kV | 120
| 330kV | 40
| 220kV | 20
| ±500kV直流 | 300