## Sheet1
from_node | to_node | voltage_kv | ac_dc | circuits | capacity_mw | length_km | status | commission_year | as_of | line_name_cn | notes | source
Xinjiang | Anhui | 1100 | DC | 1 | 12000 | 3324 | in_service | 2019 | 01.01.26 | 准东-皖南±1100千伏特高压直流输电工程 |  | https://www.mee.gov.cn/ywgz/hjyxpj/jsxmhjyxpj/xmslqk/201605/W020160522145806278240.pdf
Xinjiang | Anhui | 1100 | DC | 1 | 12000 | 3293 | in_service | 2019 | 01.01.26 | 昌吉—古泉±1100千伏特高压直流输电工程（吉泉直流） | 送端：新疆昌吉；受端：安徽古泉/宣城地区。 | https://www.nea.gov.cn/2019-10/11/c_138465622.htm; https://prpq.nea.gov.cn/uploads/file1/20221220/63a11862d6604.pdf
Shanxi | Henan | 1000 | AC | 1 | 5000 | 654 | in_service | 2009 | 01.01.26 | 晋东南—南阳—荆门1000千伏特高压交流试验示范工程 |  | https://www.sasac.gov.cn/n4470048/n16518962/n19136906/n19136924/c19323161/content.html
Anhui | Zhejiang | 1000 | AC | 1 | 8000 |  | in_service | 2013 | 01.01.26 | 淮南—浙北—上海1000千伏输变电工程 |  | https://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2013-10/07/content_1306888.htm
Zhejiang | Fujian | 1000 | AC | 1 | 6800 |  | in_service | 2014 | 01.01.26 | 浙北—福州1000千伏特高压交流输变电工程 |  | https://www.chinanews.com.cn/ny/2014/12-26/6915984.shtml
Anhui | Jiangsu | 1000 | AC | 1 | 8000 |  | in_service | 2016 | 01.01.26 | 淮南-南京-上海1000千伏特高压交流工程 |  | https://www.chinanews.com.cn/cj/2016/12-06/8089150.shtml
NM_WEST | Shandong | 1000 | AC | 1 | 6000 |  | in_service | 2016 | 01.01.26 | 锡盟—山东1000kV特高压交流输变电工程 |  | https://gxt.shandong.gov.cn/art/2016/6/30/art_15164_1046058.html
NM_WEST | Tianjin | 1000 | AC | 1 | 5000 |  | in_service | 2016 | 01.01.26 | 蒙西—天津南1000千伏特高压交流输变电工程 |  | https://www.cnr.cn/sx/sxcj/20161130/t20161130_523296745.shtml
Shaanxi | Shandong | 1000 | AC | 1 | 6500 |  | in_service | 2017 | 01.01.26 | 榆横—潍坊1000千伏特高压交流输变电工程 |  | https://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2017-08/21/content_1799919.htm
NM_WEST | Shanxi | 1000 | AC | 1 | 6500 |  | in_service | 2020 | 01.01.26 | 蒙西—晋中1000千伏特高压交流输变电工程 |  | https://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2020-10/12/content_2013156.htm
Shandong | HEBEI_SOUTH | 1000 | AC | 1 | 6500 |  | in_service | 2020 | 01.01.26 | 潍坊—临沂—枣庄—菏泽—石家庄1000千伏特高压交流工程 |  | https://www.cwc.net.cn/mobile/news/show-12741.html; https://www.chinasmartgrid.com.cn/news/20191202/634310.shtml
Jiangxi | Hunan | 1000 | AC | 1 | 6500 |  | in_service | 2021 | 01.01.26 | 南昌—长沙1000千伏特高压交流工程 |  | https://www.news.cn/2021-12/26/c_1128201772.htm
Henan | Hubei | 1000 | AC | 1 | 6500 |  | in_service | 2022 | 01.01.26 | 南阳—荆门—长沙1000千伏特高压交流工程 |  | https://paper.people.com.cn/zgnyb/pc/content/202511/03/content_30113366.html
Henan | Hubei | 1000 | AC | 1 | 6500 |  | in_service | 2023 | 01.01.26 | 驻马店—武汉1000千伏特高压交流工程 |  | https://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c29465879/content.html
HEBEI_NORTH | NM_EAST | 1000 | AC | 1 | 6500 | 732 | in_service | 2024 | 01.01.26 | 张北—胜利1000千伏特高压交流工程 |  | https://www.news.cn/politics/20241031/ab0432910bf344d7a1702e2ff8a0efe0/c.html
Hubei | Jiangxi | 1000 | AC | 1 | 6500 |  | in_service | 2024 | 01.01.26 | 武汉—南昌1000千伏特高压交流工程 |  | https://fgw.hubei.gov.cn/fbjd/xxgkml/jgzn/wgdw/nyj/xnyhkzsnyc/gzdt/202411/t20241101_5396198.shtml
Sichuan | Chongqing | 1000 | AC | 1 | 6500 |  | in_service | 2024 | 01.01.26 | 川渝1000千伏特高压交流工程 | 工程在四川、重庆两地新建甘孜、天府南、成都东、铜梁4座1000千伏变电站= | https://www.news.cn/20241227/5ffcceb2c88846ca92ef05d6fb4fbb91/c.html
Fujian | Fujian | 1000 | AC | 1 | 6500 |  | in_service | 2023 | 01.01.26 | 福州—厦门1000千伏特高压交流工程 |  | inter_provincial_lines_202509.xlsx::2025-09已建成
HEBEI_SOUTH | HEBEI_SOUTH | 1000 | AC | 1 | 6500 |  | in_service | 2020 | 01.01.26 | 张北—雄安1000千伏特高压交流输变电工程 |  | inter_provincial_lines_202509.xlsx::2025-09已建成
HEBEI_SOUTH | HEBEI_SOUTH | 1000 | AC | 1 | 6500 |  | in_service | 2019 | 01.01.26 | 雄安—石家庄1000千伏交流特高压输变电工程 |  | inter_provincial_lines_202509.xlsx::2025-09已建成
HEBEI_SOUTH | NM_WEST | 1000 | AC | 1 | 6500 |  | in_service | 2024 | 01.01.26 | 张北—胜利1000千伏特高压交流工程 |  | inter_provincial_lines_202509.xlsx::2025-09已建成
Henan | Henan | 1000 | AC | 1 | 6500 |  | in_service | 2020 | 01.01.26 | 驻马店-南阳1000千伏交流特高压输变电工程 |  | inter_provincial_lines_202509.xlsx::2025-09已建成
Hubei | Hubei | 1000 | AC | 1 | 6500 |  | in_service | 2022 | 01.01.26 | 荆门—武汉1000千伏特高压交流工程 |  | inter_provincial_lines_202509.xlsx::2025-09已建成
Jiangsu | Jiangsu | 1000 | AC | 1 | 6500 | 5.4 | in_service | 2019 | 01.01.26 | 苏通1000千伏交流特高压GIL综合管廊工程 |  | inter_provincial_lines_202509.xlsx::2025-09已建成
NM_WEST | NM_WEST | 1000 | AC | 1 | 6500 |  | in_service | 2017 | 01.01.26 | 锡盟—胜利1000千伏特高压交流输变电工程 |  | inter_provincial_lines_202509.xlsx::2025-09已建成
Shaanxi | Shanxi | 1000 | AC | 1 | 6500 |  | in_service | 2017 | 01.01.26 | 榆横—潍坊1000千伏特高压交流输变电工程 |  | inter_provincial_lines_202509.xlsx::2025-09已建成
HEBEI_NORTH | HEBEI_SOUTH | 1000 | AC | 1 | 6500 |  | operating | 2020 | 2026-01-16 | 张北—雄安1000千伏特高压交流输变电工程 | 2020-08-29通过72小时试运行正式投运 | SASAC 2020-09-01 / Xiong'an gov 2020-07-23
Hubei | Hubei | 1000 | AC | 1 | 6500 |  | operating | 2022 | 2026-01-16 | 荆门—武汉1000千伏特高压交流输变电工程 | 2022年投产送电（华中“日”字形环网组成部分） | Hubei DRC/FGW 2022-12-26 / Wuhan gov 2022-10-21
Henan | Henan | 1000 | AC | 1 | 6500 |  | operating | 2020 | 2026-01-16 | 驻马店—南阳1000千伏交流特高压输变电工程 | 2020-12-20南阳站三期扩建工程投运（配套项目） | Dahe 2020-12-20 / Henan People's Daily 2020-06-08
Yunnan | Guangdong | 800 | DC | 1 | 12000 |  | in_service | 2018 | 01.01.26 | 新东直流（滇西北—广东±1100kV） | NEA表6 | NEA Table 6 (2024 DC UHV utilization; published 2025-11-13)
Gansu | Hunan | 800 | DC | 1 | 8000 | 2383 | in_service | 2017 | 01.01.26 | 祁韶直流（祁门—韶关±800kV） | NEA表7 | inter_provincial_lines_202509.xlsx::2025-09已建成
Guizhou | Guangdong | 800 | DC | 1 | 3000 | 1277 | in_service | 2004 | 01.01.26 | 禄高肇直流 （高肇段） | NEA表8 | inter_provincial_lines_202509.xlsx::2025-09已建成
Sichuan | Shanghai | 800 | DC | 1 | 6400 | 1907 | in_service | 2010 | 01.01.26 | 向家坝-上海±800千伏特高压直流输电示范工程 | nan；又称复奉直流（复龙—奉贤）。 | https://www.cpem.org.cn/list99/57653.html; https://www.news.cn/energy/20250521/b4254c6a7d724167a363902edc79e19c/c.html
Yunnan | Guangdong | 800 | DC | 1 | 5000 | 1374 | in_service | 2010 | 01.01.26 | 楚穗直流（云南—广东±800kV） | NEA表6 | https://prpq.nea.gov.cn/uploads/file1/20221220/63a11862d6604.pdf; https://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588139/c33945911/content.html
Sichuan | Jiangsu | 800 | DC | 1 | 7200 | 2058 | in_service | 2012 | 01.01.26 | 锦屏—苏南±800千伏特高压直流输电工程 |  | https://www.nea.gov.cn/20220125/7a1b11a1004b4d0ea4e4c5cb3c88bbbe/c.html
Sichuan | Zhejiang | 800 | DC | 1 | 8000 | 1653 | in_service | 2014 | 01.01.26 | 溪洛渡左岸—浙江金华±800千伏特高压直流输电工程 | nan；常见简称：宾金/溪浙直流。 | https://www.zj.news.cn/20240514/539f3f6225624163a437d3cbe38bb82f/c.html
Xinjiang | Henan | 800 | DC | 1 | 8000 | 2210 | in_service | 2014 | 01.01.26 | 哈密南—郑州±800千伏特高压直流输电工程 |  | https://www.sgcc.com.cn/html/sgcc_main/col2018/2022-04/07/20220407193100291209567_1.html
Yunnan | Guangdong | 800 | DC | 1 | 5000 | 1412 | in_service | 2015 | 01.01.26 | 云南普洱-广东江门±800千伏直流输电工程 |  | inter_provincial_lines_202509.xlsx::2025-09已建成
Ningxia | Zhejiang | 800 | DC | 1 | 8000 | 1720 | in_service | 2016 | 01.01.26 | 灵州-绍兴±800千伏特高压直流输电工程 |  | inter_provincial_lines_202509.xlsx::2025-09已建成
Gansu | Hunan | 800 | DC | 1 | 8000 | 2383 | in_service | 2017 | 01.01.26 | 祁韶直流（酒泉—韶山±800千伏特高压直流输电工程） | 送端：甘肃酒泉（祁连）换流站；受端：湖南韶山换流站。 | https://finance.sina.com.cn/stock/stockzmt/20250714/doc-infchzqz4307777.shtml; https://paper.people.com.cn/zgnyb/pc/content/202507/14/content_30102851.html
NM_EAST | Shandong | 800 | DC | 1 | 10000 | 1233.8 | in_service | 2017 | 01.01.26 | 扎鲁特—山东青州±800千伏特高压直流输电工程 |  | https://inews.nmgnews.com.cn/system/2016/08/22/012107918.shtml; https://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c15269423/content.html
NM_WEST | Jiangsu | 800 | DC | 1 | 10000 | 1620 | in_service | 2017 | 01.01.26 | 锡盟—泰州±800千伏特高压直流输电工程 |  | https://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2017-10/16/content_1811175.htm
Shanxi | Jiangsu | 800 | DC | 1 | 8000 | 1119 | in_service | 2017 | 01.01.26 | 晋北-江苏±800千伏特高压直流输电工程 |  | https://www.chinanews.com.cn/cj/2022/09-02/9843317.shtml; https://www.news.cn/politics/20241211/f0837310bd9a4b4b9f8fd659f00060a6/c.html
Yunnan | Guangdong | 800 | DC | 1 | 5000 | 1958 | in_service | 2018 | 01.01.26 | 滇西北至广东±800千伏特高压直流输电工程 |  | https://www.news.cn/energy/20180518/0d6dbf65bf16489a8520d3d4f8644a25/c.html
NM_WEST | Shandong | 800 | DC | 1 | 10000 | 1238 | in_service | 2019 | 01.01.26 | 上海庙~山东±800千伏特高压直流输电工程 |  | https://www.news.cn/energy/20201221/80f5c0c3a4b34b91a54d6a805c5e8a2b/c.html; https://www.nea.gov.cn/2016-07/26/c_135538020.htm
NM_WEST | Shandong | 800 | DC | 1 | 8000 | 1216 | in_service | 2020 | 01.01.26 | 昭沂直流（昭通—沂南±800kV） | 起于内蒙古，止于山东沂南。 | https://paper.people.com.cn/rmrb/html/2025-12/15/nw.D110000renmrb_20251215_4-04.htm; https://www.news.cn/politics/20240423/..
Qinghai | Henan | 800 | DC | 1 | 8000 | 1563 | in_service | 2020 | 01.01.26 | 青豫直流（青海—河南±800kV） | NEA表6 | https://www.xinhuanet.com/2020-12/31/c_1126938039.htm; https://www.financinghz.com/news/2024/04/23/812193.html
Yunnan | Guangxi | 800 | DC | 1 | 4000 | 1452 | in_service | 2020 | 2026-01-01 | 昆柳龙直流（乌东德送电：昆北—柳北/龙门±800kV，三端拆分） | 三端：云南昆北（送端）、广西柳北（受端）、广东龙门（受端）。总容量8000MW；此表按受端拆分为两条4000MW。 | https://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2021-01/04/content_2027600.htm; https://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c16331505/content.html
Guangxi | Guangdong | 800 | DC | 1 | 4000 | 1452 | in_service | 2020 | 2026-01-01 | 昆柳龙直流（乌东德送电：昆北—柳北/龙门±800kV，三端拆分） | 三端：云南昆北（送端）、广西柳北（受端）、广东龙门（受端）。总容量8000MW；此表按受端拆分为两条4000MW。 | https://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2021-01/04/content_2027600.htm; https://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c16331505/content.html
Shaanxi | Hubei | 800 | DC | 1 | 8000 | 1127 | in_service | 2021 | 01.01.26 | 陕武直流（陕西—湖北武当山±800kV） | NEA表6 | https://xbj.nea.gov.cn/2022-11/30/c_1310683534.htm
Sichuan | Jiangxi | 800 | DC | 1 | 8000 | 1696 | in_service | 2021 | 01.01.26 | 雅湖直流（四川雅中—湖南±800kV） | NEA表6 | https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/yxj/sjdt/202106/t20210621_1283600.html; https://paper.people.com.cn/zgnyb/pc/content/202511/03/content_30113366.html
Sichuan | Jiangsu | 800 | DC | 1 | 8000 | 2080 | in_service | 2022 | 2026-01-01 | 白鹤滩—江苏±800千伏特高压直流输电工程 | 起于四川白鹤滩（二期/布拖），止于江苏苏州常熟（虞城换流站）。 | https://www.news.cn/energy/20220701/0cebb5437d944ead88ef9faee5b1ac8c/c.html
Sichuan | Zhejiang | 800 | DC | 1 | 8000 | 2121 | in_service | 2022 | 2026-01-01 | 白鹤滩—浙江±800千伏特高压直流输电工程 | 起于四川白鹤滩（二期/布拖），止于浙江杭州临平（浙北换流站）。 | https://www.news.cn/energy/20221231/36d6ee63a7ce43ec970e072cff9ba5f7/c.html
Gansu | Shandong | 800 | DC | 1 | 8000 | 915 | in_service | 2025 | 2026-01-01 | 陇东—山东±800千伏特高压直流输电工程 | 起于甘肃庆阳，止于山东东平。 | https://www.news.cn/energy/20260103/eda2092e8ba8403eb9b978ccf276e14d/c.html; https://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c33461020/content.html
Ningxia | Hunan | 800 | DC | 1 | 8000 | 1616 | in_service | 2025 | 2026-01-01 | 宁夏—湖南±800千伏特高压直流输电工程（宁电入湘） | 起于宁夏中卫中宁，止于湖南衡阳。 | https://www.news.cn/fortune/20250820/44f17ec306774d2c805f6a5634b37183/c.html; https://paper.people.com.cn/zgnyb/pc/content/202506/30/content_30083865.html
Tibet | Hubei | 800 | DC | 1 | 8000 | 1900 | in_service | 2025 | 2026-01-01 | 金上—湖北±800千伏特高压直流输电工程 | 起于西藏昌都（帮果换流站），止于湖北黄石（大冶/黄石换流站）。 | https://www.nea.gov.cn/20251222/f4d80fdc9e4d47b0a6e86fcd229a0d09/c.html
Xinjiang | Chongqing | 800 | DC | 1 | 8000 | 2260 | in_service | 2025 | 2026-01-01 | 哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程 | 起于新疆哈密巴里坤，止于重庆渝北。 | https://www.nea.gov.cn/20250615/feb7d39fcfb446d698031ac7b41023e9/c.html; https://xjdrc.xinjiang.gov.cn/xjfgw/c108386/202507/bb4711d730ad4657aec53642f710e8b8.shtml
Shanxi | Jiangsu | 800 | DC | 1 | 8000 | 1119 | in_service | 2017 | 01.01.26 | 雁门关—淮安±800千伏特高压直流输电工程（雁淮直流） | 起于山西朔州，止于江苏淮安；最大输电能力800万千瓦；线路全长1119公里。 | https://news.qq.com/rain/a/20251223A053KX00; https://www.news.cn/politics/20241211/f0837310bd9a4b4b9f8fd659f00060a6/c.html
NM_WEST | Jiangsu | 800 | DC | 1 | 10000 | 1620 | in_service | 2017 | 01.01.26 | 锡盟—泰州±800千伏特高压直流输电工程（锡泰直流） | 起于内蒙古锡林郭勒，止于江苏泰州；额定容量1000万千瓦；线路全长1620公里。 | https://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2017-10/16/content_1811175.htm
Xinjiang | Fujian | 800 | DC | 1 | 9000 |  | in_service | 2019 | 01.01.26 | 吉泉直流（吉林—泉州±800kV） | NEA表6 | NEA Table 6 (2024 DC UHV utilization; published 2025-11-13)
NM_EAST | Jiangsu | 800 | DC | 1 | 10000 |  | in_service | 2017 | 01.01.26 | 锡泰直流（锡林郭勒—泰州±800kV） | NEA表6 | NEA Table 6 (2024 DC UHV utilization; published 2025-11-13)
NM_WEST | Shandong | 800 | DC | 1 | 10000 | 1119 | in_service | 2017 | 01.01.26 | 扎鲁特—山东青州±800千伏特高压直流输电工程 |  | inter_provincial_lines_202509.xlsx::2025-09已建成
Ningxia | Anhui | 800 | DC | 1 | 8000 |  | in_service | 2017 | 01.01.26 | 雁淮直流（雁池—淮南±800kV） | NEA表6 | NEA Table 6 (2024 DC UHV utilization; published 2025-11-13)
Shandong | Henan | 800 | DC | 1 | 8000 |  | in_service | 2017 | 01.01.26 | 鲁固直流（鲁西—固始±800kV） | NEA表6 | NEA Table 6 (2024 DC UHV utilization; published 2025-11-13)
Shanxi | Zhejiang | 800 | DC | 1 | 8000 |  | in_service | 2016 | 01.01.26 | 灵绍直流（灵丘—绍兴±800kV） | NEA表6 | NEA Table 6 (2024 DC UHV utilization; published 2025-11-13)
Sichuan | Hunan | 800 | DC | 1 | 8000 |  | in_service | 2021 | 01.01.26 | 雅湖直流（四川雅中—湖南±800kV） | NEA表6 | NEA Table 6 (2024 DC UHV utilization; published 2025-11-13)
Sichuan | Jiangsu | 800 | DC | 1 | 8000 |  | in_service | 2022 | 01.01.26 | 建苏直流（四川江油/建瓯—江苏±800kV） | NEA表6 | NEA Table 6 (2024 DC UHV utilization; published 2025-11-13)
Sichuan | Jiangsu | 800 | DC | 1 | 7200 |  | in_service | 2012 | 01.01.26 | 锦苏直流（锦屏—苏南±800kV） | NEA表6 | NEA Table 6 (2024 DC UHV utilization; published 2025-11-13)
Tibet | Zhejiang | 800 | DC | 1 | 8000 |  | in_service | 2025 | 01.01.26 | 金塘直流（金上—浙江塘栖±800kV） | NEA表6 | NEA Table 6 (2024 DC UHV utilization; published 2025-11-13)
Xinjiang | Henan | 800 | DC | 1 | 8000 |  | in_service | 2021 | 01.01.26 | 天中直流（天山—中州±800kV） | NEA表6 | NEA Table 6 (2024 DC UHV utilization; published 2025-11-13)
Yunnan | Guangdong | 800 | DC | 1 | 5000 | 1374 | in_service | 2010 | 01.01.26 | 云南—广东±800kV特高压直流输电示范工程 |  | inter_provincial_lines_202509.xlsx::2025-09已建成
Yunnan | Guangdong | 800 | DC | 1 | 5000 |  | in_service | 2013 | 01.01.26 | 宾金直流（宾川—深圳金湾±800kV） | NEA表6 | NEA Table 6 (2024 DC UHV utilization; published 2025-11-13)
Yunnan | Guangdong | 800 | DC | 1 | 9000 |  | in_service | 2020 | 01.01.26 | 昆柳龙直流（云南昆北—广东柳州/龙门±800kV） | NEA表6（三端，等效Yunnan→Guangdong） | NEA Table 6 (2024 DC UHV utilization; published 2025-11-13)
Yunnan | Guangdong | 800 | DC | 1 | 8000 |  | in_service | 2013 | 01.01.26 | 普侨直流（云南普洱—广东侨城±800kV） | NEA表6 | NEA Table 6 (2024 DC UHV utilization; published 2025-11-13)
Yunnan | Guizhou | 800 | DC | 1 | 3000 |  | in_service | 2020 | 01.01.26 | 禄高肇直流（禄高段） |  | inter_provincial_lines_202509.xlsx::2025-09已建成
Yunnan | Shandong | 800 | DC | 1 | 8000 |  | in_service | 2022 | 01.01.26 | 昭沂直流（昭通—沂南±800kV） | NEA表6 | NEA Table 6 (2024 DC UHV utilization; published 2025-11-13)
Sichuan | Shanghai | 800 | DC | 1 | 3000 |  | in_service | 2010 | 01.01.26 | 复奉直流（复州—奉贤±500kV） | NEA表6 | NEA Table 6 (2024 DC UHV utilization; published 2025-11-13)
Gansu | Ningxia | 750 | AC | 1 | 10000 |  | in_service | 2005 | 01.01.26 | 西北750千伏主网架首期互联（含甘宁）-代表性断面 |  | https://www.gov.cn/ztzl/2005-10/21/content_80865.htm
Gansu | Qinghai | 750 | AC | 1 | 15000 | 141 | in_service | 2005 | 01.01.26 | 官亭—兰州东750千伏输变电示范工程（甘青联网） |  | https://www.gov.cn/ztzl/2005-10/21/content_80865.htm
Shaanxi | Gansu | 750 | AC | 1 | 10000 |  | in_service | 2005 | 01.01.26 | 西北750千伏主网架首期互联（含陕甘）-代表性断面 |  | https://www.gov.cn/ztzl/2005-10/21/content_80865.htm
Gansu | Xinjiang | 750 | AC | 1 | 10000 |  | in_service | 2010 | 01.01.26 | 新疆与西北750千伏联网工程（甘新联网） |  | https://news.sina.cn/sa/2010-11-03/detail-ikmxzfmk0321209.d.html
Ningxia | Shandong | 660 | DC | 1 | 4000 | 1334 | in_service | 2011 | 01.01.26 | ±660千伏银川-东营直流输电工程 |  | inter_provincial_lines_202509.xlsx::2025-09已建成
Heilongjiang | Jilin | 500 | AC | 1 | 4800 |  | in_service | 1998 | 01.01.26 | 合南1号线500kV工程（黑吉联络，哈尔滨—长春） |  | https://www.xachjs.com/ynnews-20220802-19170.html
Hubei | Chongqing | 500 | AC | 1 | 4800 |  | in_service | 1998 | 01.01.26 | 长万一线500kV工程（鄂渝联络） |  | https://www.cq.sgcc.com.cn/html/main/col8/2023-05/16/20230516143207078365198_1.html
Sichuan | Chongqing | 500 | AC | 1 | 4800 |  | in_service | 1998 | 01.01.26 | 三峡至万县500kV线路投产实现川渝与华中联网（代表性） |  | https://zhuanlan.zhihu.com/p/81687534
HEBEI_SOUTH | Henan | 500 | AC | 1 | 1000 |  | in_service | 2003 | 01.01.26 | 新乡—邯郸500kV输电线路投产（冀豫联络，代表性） | 公开资料仅检索到2003年投产信息（需进一步核实具体线路名称与参数）。 | https://zhuanlan.zhihu.com/p/81687534
Guangxi | Guangdong | 500 | AC | 1 | 9600 |  | in_service | 2008 | 01.01.26 | 桂山甲线等500kV工程（桂粤联络，代表性） |  | https://www.news.cn/energy/20181214/c_1123850710.htm
Guizhou | Guangxi | 500 | AC | 1 | 7200 |  | in_service | 2008 | 01.01.26 | 黎桂甲/乙线等500kV工程（黔桂联络，代表性） |  | https://www.news.cn/energy/20181214/c_1123850710.htm; https://www.chinabidding.cn/public/20181212/112202415.shtml
Guangdong | Hainan | 500 | AC | 1 | 1200 |  | in_service | 2009 | 01.01.26 | 海南联网工程（广东—海南500kV海底电缆） |  | https://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c15104509/content.html
Liaoning | HEBEI_NORTH | 500 | AC | 1 | 2000 |  | in_service | 2013 | 01.01.26 | 绥中—秦皇岛500kV线路工程（辽冀联络） |  | https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_22095446
Sichuan | Tibet | 500 | AC | 1 | 600 |  | in_service | 2014 | 01.01.26 | 川藏联网工程500kV（四川—西藏） |  | https://www.news.cn/politics/20241119/5fcf8e3b6e3c4e3c9b2f69b7cfb2b26d/c.html
Beijing | Tianjin | 500 | AC | 1 | 2400 |  | in_service | 2019 | 01.01.26 | 房山—南蔡500千伏线路工程（京津联络） |  | https://www.cwc.net.cn/mobile/news/show-7416.html
Guizhou | Chongqing | 500 | AC | 1 | 2640 |  | in_service | 2025 | 01.01.26 | 渝黔电网“一厂两网”500千伏工程（代表性渝黔联络） | 贵州电网首个“一厂两网”工程投运，实现渝黔双向调节；该条目用作500kV渝黔联络代表。 | https://www.cpem.org.cn/list2/107728.html
Hubei | Hunan | 500 | AC | 1 | 3600 |  | in_service | 2005 | 01.01.26 | HB (Hubei)—HN (Hunan) 500kV 交流 |  | Interprovincial-AC_DC.xlsx::AC
Hubei | Jiangxi | 500 | AC | 1 | 3600 |  | in_service | 2005 | 01.01.26 | HB (Hubei)—JX (Jiangxi) 500kV 交流 |  | Interprovincial-AC_DC.xlsx::AC
Jiangsu | Zhejiang | 500 | AC | 1 | 3600 |  | in_service | 2005 | 01.01.26 | JS (Jiangsu)—ZJ (Zhejiang) 500kV 交流 |  | Interprovincial-AC_DC.xlsx::AC
Jilin | Liaoning | 500 | AC | 1 | 4800 |  | in_service | 2005 | 01.01.26 | JL (Jilin)—LN (Liaoning) 500kV 交流 |  | Interprovincial-AC_DC.xlsx::AC
NM_EAST | Heilongjiang | 500 | AC | 1 | 2400 |  | in_service | 2005 | 01.01.26 | NM (Inner Mongolia)—HL (Heilongjiang) 500kV 交流 |  | Interprovincial-AC_DC.xlsx::AC
NM_EAST | Jilin | 500 | AC | 1 | 3600 |  | in_service | 2005 | 01.01.26 | NM (Inner Mongolia)—JL (Jilin) 500kV 交流 |  | Interprovincial-AC_DC.xlsx::AC
NM_EAST | Liaoning | 500 | AC | 1 | 7200 | 718.3 | in_service | 2024 | 01.01.26 | 巴林—奈曼—阜新500kV输变电工程（内蒙古—辽宁） |  | https://www.xinhuanet.com/fortune/20240621/a0dfa1f8ce4848de85e8ddc20e2504eb/c.html
Shaanxi | HEBEI_SOUTH | 500 | AC | 1 | 3000 |  | operating | 2006 | 2026-01-16 | 陕西神木—河北南网500千伏输电工程 | 国家能源局信息：2006年正式投入运行 | NEA 2014-07-10
Yunnan | Guangxi | 500 | DC | 1 | 4800 |  | in_service | 2014 | 01.01.26 | YN (Yunnan)—GX (Guangxi) 500kV 交流 (±500KV富宁换流站) |  | Interprovincial-AC_DC.xlsx::AC
Guizhou | Guangdong | 500 | DC | 1 | 3000 |  | in_service | 2020 | 2026-01-01 | 云贵互联通道（高坡—肇庆）±500kV三端直流-省际段 | 世界首个±500kV三端直流：云南禄劝—贵州高坡—广东肇庆，总容量3000MW，线路全长约1280km；此表按省际段拆分。 | https://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c14842616/content.html; https://yn.people.com.cn/BIG5/n2/2022/0923/c372455-40137058-4.html
Yunnan | Guizhou | 500 | DC | 1 | 3000 |  | in_service | 2020 | 2026-01-01 | 云贵互联通道（禄劝—高坡）±500kV三端直流-省际段 | 世界首个±500kV三端直流：云南禄劝—贵州高坡—广东肇庆，总容量3000MW，线路全长约1280km；此表按省际段拆分。 | https://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c14842616/content.html; https://yn.people.com.cn/BIG5/n2/2022/0923/c372455-40137058-4.html