## 2025-09已建成
id | Voltage level | Name_en | Name_cn | Name_cn_2 | Name_cn_full | Province_1 | Province_2 | Province_3 | Province_4 | Project name | Province pair | DC/AC | Commissioning Date | Rated capacity (MW) | Length_km | News link | Note | Investement_亿元
| 1000 kV | Jindongnan–Nanyang–Jingmen 1000 kV UHV AC Pilot Demonstration Project | 长南荆特高压 |  | 晋东南—南阳—荆门1000千伏特高压交流试验示范工程 | Shanxi | Henan | Hubei |  | Jindongnan-Nanyang-Jingmen | Shanxi-Hubei | AC | 2009/1 | 5000 | 654 | http://mm.chinapower.com.cn/zx/zxbg/20221111/174537.html |  | 57
| ±800 kV | Chu–Sui HVDC | 楚穗直流 | 云广直流 | 云南—广东±800kV特高压直流输电示范工程 | Yunnan | Guangdong |  |  | Southern Grid Yunnan-Guangdong | Yunnan-Guangdong | DC | 2010-06-18 | 5000 | 1374
| ±800 kV | Fu–Feng HVDC | 复奉直流 |  | 向家坝-上海±800千伏特高压直流输电示范工程 | Sichuan | Shanghai |  |  | Xiangjiaba-Shanghai | Sichuan-Shanghai | DC | 2010-07-26 | 6400 | 1891
| ±800 kV | Jin–Su HVDC | 锦苏直流 |  | 锦屏—苏南±800千伏特高压直流输电工程 | Sichuan | Jiangsu |  |  | Project Jinsu | Sichuan-Jiangsu | DC | 2012-12-06 | 7200 | 2058
| 1000 kV | Huainan–Zhejiang North–Shanghai 1000 kV UHV AC Transmission Project | 皖电东送（“南半环”） |  | 淮南—浙北—上海1000千伏输变电工程 | Anhui | Zhejiang | Shanghai |  | Huainan-Zhejiang-Shanghai | Anhui-Zhejiang, Zhejiang-Shanghai | AC | 2013/9 | 8000 | 2*738 |  |  | 268
| ±800 kV | Tian–Zhong HVDC | 天中直流 |  | 哈密南—郑州±800千伏特高压直流输电工程 | Xinjiang | Henan |  |  | Haminan-Zhengzhou | Xinjiang-Henan | DC | 2014-01-25 | 8000 | 2210 | http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c4069663/content.html
| ±800 kV | Bin–Jin HVDC | 宾金直流 | 溪浙特高压工程 | 溪洛渡左岸—浙江金华±800千伏特高压直流输电工程 | Sichuan | Zhejiang |  |  | Xiluodu-Zhejiang | Sichuan-Zhejiang | DC | 2014-07-01 | 8000 | 1705
| 1000 kV | Zhejiang North–Fuzhou 1000 kV UHV AC Transmission Project | 浙福特高压 |  | 浙北—福州1000千伏特高压交流输变电工程 | Zhejiang | Fujian |  |  | Zhebei-Fuzhou | Zhejiang-Fujian | AC | 2014/12 | 6800 | 2*603 | https://www.chinanews.com.cn/ny/2014/12-26/6915984.shtml |  | 200
| ±800 kV | Pu–Qiao HVDC | 普侨直流 | 糯扎渡直流 | 云南普洱-广东江门±800千伏直流输电工程 | Yunnan | Guangdong |  |  | Southern Grid Nuozhadu-Guangdong | Yunnan-Guangdong | DC | 2015-05-30 | 5000 | 1412
| 1000 kV | Western Inner Mongolia–Tianjin South 1000 kV UHV AC Transmission Project |  |  | 蒙西—天津南1000千伏特高压交流输变电工程 | Inner Mongolia | Shanxi | Hebei | Tianjin | Mengxi-Tianjinnan | Inner Mongolia-Shanxi-Hebei-Tianjin | AC | 2016/11 | 5000 | 2*618 | https://www.china5e.com/news/news-970031-1.html |  | 107.7
| 1000 kV | Huainan–Nanjing–Shanghai 1000 kV UHV AC Transmission Project | 皖电东送（“北半环”） |  | 淮南-南京-上海1000千伏特高压交流工程 | Anhui | Jiangsu | Shanghai |  | Huainan-Nanjing-Shanghai | Anhui-Jiangsu, Jiangsu-Shanghai | AC | 2016/11 | 8000 | 2*649 | https://nnsa.mee.gov.cn/ywdh/hjsdcky/dc/202303/P020230329397608021172.pdf
| 1000 kV | Ximeng–Shandong 1000 kV UHV AC Transmission Project |  | 锡盟-北京东-山东1000千伏特高压 | 锡盟—山东1000kV特高压交流输变电工程 | Inner Mongolia | Shandong |  |  | Ximeng-Shandong | Inner Mongolia-Shandong | AC | 2016-08-01 | 6000 |  | https://nyj.nmg.gov.cn/ywdt/gzdt/202507/t20250714_2758110.html
| ±800 kV | Ling–Shao HVDC | 灵绍直流 | 宁东-浙江±800千伏特高压直流输电工程 | 灵州-绍兴±800千伏特高压直流输电工程 | Ningxia | Zhejiang |  |  | Ningdong-Zhejiang | Ningxia-Zhejiang | DC | 2016-08-24 | 8000 | 1720
| ±800 kV | Lu–Gu HVDC | 鲁固直流 | 内蒙古扎鲁特—山东青州±800千伏直流输电线路 | 扎鲁特—山东青州±800千伏特高压直流输电工程 | Inner Mongolia | Shandong |  |  | Zhalute-Qingzhou | Inner Mongolia-Shandong | DC | 2017-06-30 | 10000 | 1119
| ±800 kV | Qi–Shao HVDC | 祁韶直流 |  | 酒泉—湖南±800千伏特高压直流输电工程 | Gansu | Hunan |  |  | Jiuquan-Hunan | Gansu-Hunan | DC | 2017-06-23 | 8000 | 2383
| ±800 kV | Yan–Huai HVDC | 雁淮直流 | 山西晋北～江苏南京±800千伏特高压直流输电工程 | 晋北-江苏±800千伏特高压直流输电工程 | Shanxi | Jiangsu |  |  | Jinbei-Jiangsu | Shanxi-Jiangsu | DC | 2017-06-30 | 8000 | 1119
| 1000 kV | Ximeng–Shengli 1000 kV UHV AC Transmission Project |  |  | 锡盟—胜利1000千伏特高压交流输变电工程 | Inner Mongolia | Inner Mongolia |  |  | Ximeng-Shengli | Inner Mongolia- Inner Mongolia | AC | 2017-08-01 |  | 2*236.8 |  |  | 173.6
| 1000 kV | Yuheng–Weifang 1000 kV UHV AC Transmission Project |  | 榆横～晋中～石家庄～济南～潍坊1000千伏输电线路 | 榆横—潍坊1000千伏特高压交流输变电工程 | Shaanxi | Shanxi | Hebei | Shandong | Yuheng-Weifang | Shaanxi-Shanxi-Hebei-Shandong | AC | 2017/8 | 6500 | 2*1050 | http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588119/c7698309/content.html https://www.mee.gov.cn/ywgz/hjyxpj/jsxmhjyxpj/xmslqk/201605/W020160522144460890730.pdf 输电容量在page19. |  | 241.8
| ±800 kV | Xi–Tai HVDC | 锡泰直流 |  | 锡盟—泰州±800千伏特高压直流输电工程 | Inner Mongolia | Jiangsu |  |  | Ximeng-Taizhou | Inner Mongolia-Jiangsu | DC | 2018-01-01 | 10000 | 1620 | http://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2017-10/16/content_1811175.htm
| ±800 kV | Xin–Dong HVDC | 新东直流 | 滇西北直流 | 滇西北至广东±800千伏特高压直流输电工程 | Yunnan | Guangdong |  |  | Southern Grid Dianxibei-Guangdong | Yunnan-Guangdong | DC | 2018-05-28 | 5000 | 1958
| ±800 kV | Zhao–Yi HVDC | 昭沂直流 |  | 上海庙~山东±800千伏特高压直流输电工程 | Inner Mongolia | Shandong |  |  | Shanghaimiao-Shandong | Inner Mongolia-Shandong | DC | 2019-01-01 | 10000 | 1238
| 1000 kV | Xiong’an–Shijiazhuang 1000 kV UHV AC Transmission Project |  | 北京西-石家庄特高压交流输变电工程 | 雄安—石家庄1000千伏交流特高压输变电工程 | Hebei | Hebei |  |  | Xiongan-Shijiazhuang | Hebei-Hebei | AC | 2019/6 |  | 2*228 | https://www.xiongan.gov.cn/2019-06/04/c_1210151290.htm |  | 34.4
14 | ±1100 kV | Ji–Quan HVDC | 吉泉直流 |  | 准东-皖南±1100千伏特高压直流输电工程 | Xinjiang | Anhui |  |  | Zhundong-Wannan | Xinjiang-Anhui | DC | 2019-07-01 | 12000 | 3324
| 1000 kV | Sutong 1000 kV UHV AC GIL Integrated Corridor Project | 苏通GIL综合管廊 |  | 苏通1000千伏交流特高压GIL综合管廊工程 | Jiangsu | Jiangsu |  |  | Sutong | Jiangsu-Jiangsu | AC | 2019/9 | 苏通GIL管廊可进一步支撑总输电容量达6980万千瓦 | 5.4 | http://www.cpem.org.cn/list5/2624.html |  | 47.63
| 1000 kV | Weifang–Linyi–Zaozhuang–Heze–Shijiazhuang 1000 kV UHV AC Transmission Project | 山东～河北环网工程 |  | 潍坊—临沂—枣庄—菏泽—石家庄1000千伏特高压交流工程 | Shandong | Hebei |  |  | Shandong-Hebei | Shandong-Hebei | AC | 2020/1 |  | 2*823 | https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/201801/W020180131391732677135.pdf |  | 90.2
| ±800 kV (multi terminal) | Lu–Gao–Zhao HVDC (Gao–Zhao Section) | 禄高肇直流 （高肇段） |  |  | Guizhou | Guangdong |  |  |  |  | DC | 2004-09-24 | 3000 | 1277
| ±800 kV (multi terminal) | Lu–Gao–Zhao HVDC (Lu–Gao Section) | 禄高肇直流（禄高段） |  |  | Yunnan | Guizhou |  |  |  |  | DC | 2020-06-11 | 3000
| ±800 kV (multi terminal) | Kun–Liu–Long HVDC | 昆柳龙直流 | 乌东德-广东、广西 | 云南昆北—广西柳北—广东龙门±800千伏直流输电工程 |  |  |  |  | Southern Grid Kunliulong | Guangxi-Guangdong | DC | 2020-12-27 | 8000 | 1489
| ±800 kV (multi terminal) | Zhangbei Flexible HVDC | 张北柔性直流 | [8 empty] | DC | 2022-01-04 | 4500 | 666 |  | 四端直流
| ±200 kV (multi terminal) |  | 舟山柔性直流 | [9 empty] | 2014-07-04 | 400, 300, 100, 100, 100 | 281
| ±160 kV (multi terminal) |  | 南澳柔性直流 | [9 empty] | 2013-12-25 | 150 | 62
| ±800 kV | Qing–Yu HVDC | 青豫直流 |  | 青海—河南±800千伏特高压直流工程 |  |  |  |  | Qinghai-Henan | Qinghai-Henan | DC | 2019-12-30 | 8000 | 1563
| 1000 kV | Zhumadian–Nanyang 1000 kV UHV AC Transmission Project |  |  | 驻马店-南阳1000千伏交流特高压输变电工程 | Henan | Henan |  |  | Zhumadian-Nanyang | Henan-Henan | AC | 2020/12 |  | 2*188.4 |  |  | 21.6
| 1000 kV | Zhangbei–Xiong’an 1000 kV UHV AC Transmission Project |  |  | 张北—雄安1000千伏特高压交流输变电工程 | Hebei | Hebei |  |  | Zhuangbei-Xiongan | Hebei-Hebei | AC | 2020/8 |  | 2*315 |  |  | 59.8
| 1000 kV | Western Inner Mongolia–Jinzhong 1000 kV UHV AC Transmission Project |  |  | 蒙西—晋中1000千伏特高压交流输变电工程 | Inner Mongolia | Shanxi |  |  | Mengxi-Jinzhong | Inner Mongolia-Shanxi | AC | 2020/9 |  | 2*304
| 1000 kV | Nanchang–Changsha 1000 kV UHV AC Transmission Project |  |  | 南昌—长沙1000千伏特高压交流工程 | Jiangxi | Hunan |  |  | Nanchang-Changsha | Jiangxi-Hunan | AC | 2021/12 |  | 2*341 | https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/yxj/sjdt/202112/t20211229_1310804.html
| ±800 kV | Ya–Hu HVDC | 雅湖直流 | 雅中雅砻江-江西鄱阳湖 | 雅中—江西±800千伏特高压直流输电工程 |  |  |  |  | Yazhong-Jiangxi | Sichuan-Jiangxi | DC | 2021-06-21 | 8000 | 1696 | http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c19254234/content.html
| 1000 kV | Nanyang–Jingmen–Changsha 1000 kV UHV AC Transmission Project |  |  | 南阳—荆门—长沙1000千伏特高压交流工程 | Henan | Hubei | Hunan |  | Nanyang-Jingmen-Changsha | Henan-Hubei-Hunan | AC | 2022/10 |  |  | https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk11/202009/t20200907_797090.html
| 1000 kV | Jingmen–Wuhan 1000 kV UHV AC Transmission Project |  |  | 荆门—武汉1000千伏特高压交流工程 | Hubei | Hubei |  |  | Jingmen-Wuhan | Hubei-Hubei | AC | 2022/12 |  |  | http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c26892755/content.html
| ±800 kV | Shan–Wu HVDC | 陕武直流 | 陕湖直流 | 陕北—湖北±800千伏特高压直流输电工程 |  |  |  |  | Shanbei-Hubei | Shaanxi-Hubei | DC | 2022/4 | 8000 | 1126 | https://fgw.hubei.gov.cn/fbjd/xxgkml/jgzn/wgdw/nyj/dljsc/gzdt/202204/t20220419_4089301.shtml
| ±800 kV | Jian–Su HVDC | 建苏直流 |  | 白鹤滩—江苏±800千伏特高压直流输电工程 |  |  |  |  | Baihetan-Jiangsu | Sichuan-Shanghai | DC | 2022-12-01 | 8000 | 2087 | http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588139/c25617628/content.html
| 1000 kV | Zhumadian–Wuhan 1000 kV UHV AC Transmission Project |  |  | 驻马店—武汉1000千伏特高压交流工程 | Henan | Hubei |  |  | Zhumadian-Wuhan | Henan-Hubei | AC | 2023/11 |  |  | https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/201909/W020190903423469289558.pdf
| 1000 kV | Fuzhou–Xiamen 1000 kV UHV AC Transmission Project |  |  | 福州—厦门1000千伏特高压交流工程 | Fujian | Fujian |  |  | Fuzhou-Xiamen | Fujian-Fujian | AC | 2023/12 |  |  | http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c28869012/content.html
| ±800 kV | Jin–Tang HVDC | 金塘直流 | 白浙直流 | 白鹤滩—浙江±800千伏特高压直流输电工程 |  |  |  |  | Baihetan-Zhejiang | Sichuan-Zhejiang | DC | 2023-06-01 | 8000 | 2140 | http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c26911368/content.html
| ±800 kV | Xinjiang–Chongqing HVDC | 疆电入渝 | 哈密-重庆工程 | 哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程 |  |  |  |  | Hami-Chongqing | Xinjiang-Chongqing | DC | 2025-06-10 | 8000 | 2290 | https://www.cq.gov.cn/zwgk/zfxxgkzl/fdzdgknr/zdxm/dtxx/202506/t20250610_14701588.html
| ±800 kV | Ningxia–Hunan HVDC | 宁电入湘 |  | 宁夏—湖南±800千伏特高压直流输电工程 |  |  |  |  | Ningxia-Hunan | Ningxia-Hunan | DC | 2025-08-20 | 8000 | 1616 | https://www.nxnews.net/sz/nxdj/202508/t20250821_1294077.html
| ±800 kV | Gansu–Shandong HVDC | 陇电入鲁 |  | 陇东—山东±800千伏特高压直流输电工程 |  |  |  |  | Longdong-Shandong | Gansu-Shandong | DC | 2025-05-08 | 8000 | 915 | https://paper.people.com.cn/zgnyb/pc/content/202505/12/content_30073585.html |  | 202
| ±800 kV | Jin–Yong HVDC | 金永直流 | 金沙江上游-湖北±800千伏特高压直流输电工程 | 金上—湖北±800千伏特高压直流输电工程 |  |  |  |  | Jinshang-Hubei | Xizang&Sichuan-Hubei | DC | 2025-09-03 | 8000 | 1901 | https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202208/W020220809661723665372.pdf https://www.powerchina.cn/col/col16624/art/2025/art_1688629100.html | 该工程是世界上首个采用送端分址级联接线的直流输电工程，输电工程，送端分别为西藏卡麦换流站和四川帮果换流站。先从西藏卡麦±400kV换流站，送往四川±800kV帮果换流站，线路容量4000MW，长度117km。然后，从帮果送电给湖北，±800kV，线路容量8000MW，长度1784km。
| 1000 kV | Zhangbei–Shengli 1000 kV UHV AC Transmission Project |  |  | 张北—胜利1000千伏特高压交流工程 | Hebei | Inner Mongolia |  |  | Zhangbei-Shengli (Ximeng) | Hebei-Inner Mongolia | AC | 2024/10 |  |  | http://paper.people.com.cn/zgnyb/pc/content/202411/11/content_30030879.html
| 1000 kV | Wuhan–Nanchang 1000 kV UHV AC Transmission Project |  |  | 武汉—南昌1000千伏特高压交流工程 | Hubei | Jiangxi |  |  | Wuhan-Nanchang | Hubei-Jiangxi | AC | 2024/11 |  |  | https://www.gov.cn/lianbo/difang/202411/content_6984429.htm
| 1000 kV | Sichuan–Chongqing 1000 kV UHV AC Transmission Project | 川渝特高压工程 |  | 川渝1000千伏特高压交流工程 | Sichuan | Chongqing |  |  | Chuanyu | Sichuan-Chongqing | AC | 2024/12 |  |  | http://wap.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c32479215/content.html | 工程在四川、重庆两地新建甘孜、天府南、成都东、铜梁4座1000千伏变电站=
| ±500 kV |  | 葛南直流 |  | 葛洲坝—上海南桥±500千伏直流输电工程 | [7 empty] | 1990-08-01 | 1164 | 1110 |  | 1989 年， 2011 年扩建
DCB2B
| ±320 kV |  | 厦门柔性直流 | [9 empty] | 2015-12-17 | 2000 | 11
| ±400 kV |  | 如东柔性直流 | [9 empty] | 2021-10-19 | 1100 | 108
| ±500 kV |  | 天广直流 |  | 天生桥—广州±500千伏直流输电工程 | [7 empty] | 2001-06-26 | 1800 | 963
| ±500 kV |  | 龙政直流 |  | 龙泉—政平±500千伏直流输电工程 | [7 empty] | 2003-06-01 | 3000 | 860
| ±500 kV |  | 江城直流 | 三广直流 | 三峡—广东直流工程 | [7 empty] | 2004-06-01 | 3000 | 941
| ±500 kV |  | 宜华直流 |  | 宜都-华新±500千伏直流输电工程 | [7 empty] | 2006-12-01 | 3000 | 1049
| ±500 kV |  | 兴安直流 |  | 江陵—鹅城±500千伏直流输电工程 | [7 empty] | 2007-12-03 | 3000 | 1194
| ±500 kV |  | 德宝直流 |  | 德阳—宝鸡±500千伏直流输电工程 | [7 empty] | 2010-04-21 | 3000 | 534
| ±500 kV |  | 伊穆直流 |  | 伊敏—穆家±500千伏直流输电工程 | [7 empty] | 2010-09-30 | 3000 | 906
| ±660 kV | Yin-Dong HVDC | 银东直流 |  | ±660千伏银川-东营直流输电工程 | Ningxia | Shandong |  |  |  | Ningxia-Shandong | DC | 2011-03-25 | 4000 | 1334
| ±500 kV |  | 林枫直流 |  | 团林—枫泾±500千伏直流输电工程 | [7 empty] | 2011-05-02 | 3000 | 978
| ±400 kV |  | 柴拉直流 | [9 empty] | 2012-06-10 | 600 | 1034
| ±500 kV |  | 牛从甲直流 | 溪洛渡直流工程 | 溪洛渡右岸电站送电广东同塔双回直流输电工程 | [7 empty] | 2014-04-11 | 3200 | 1225
| ±500 kV |  | 牛从乙直流 | 溪洛渡直流工程 | 溪洛渡右岸电站送电广东同塔双回直流输电工程 | [7 empty] | 2014-06-29 | 3200 | 1225
| ±500 kV |  | 金中直流 |  | 云南金沙江中游电站送电广西直流输电工程 | [7 empty] | 2016-06-18 | 3200 | 1105
| ±500 kV |  | 永富直流 |  | 永仁—富宁±500千伏直流输电工程 | [7 empty] | 2016-06-30 | 3000 | 577
| ±320 kV |  | 厦门柔性直流 | [9 empty] | 2015-12-17 | 2000 | 11
| ±400 kV |  | 如东柔性直流 | [9 empty] | 2021-10-19 | 1100 | 108

## Sheet3
id | Voltage level | Name_en | Name_cn | Name_cn_2 | Name_cn_full | Province_1 | Province_2 | Province_3 | Province_4 | Project name | Province pair | DC/AC | Commissioning Date | Rated capacity (MW) | Length_km
| 1000 kV | Jindongnan–Nanyang–Jingmen 1000 kV UHV AC Pilot Demonstration Project | 长南荆特高压 |  | 晋东南—南阳—荆门1000千伏特高压交流试验示范工程 | Shanxi | Henan | Hubei |  | Jindongnan-Nanyang-Jingmen | Shanxi-Hubei | AC | 2009/1 | 5000 | 654
| ±800 kV | Chu–Sui HVDC | 楚穗直流 | 云广直流 | 云南—广东±800kV特高压直流输电示范工程 | Yunnan | Guangdong |  |  | Southern Grid Yunnan-Guangdong | Yunnan-Guangdong | DC | 2010-06-18 | 5000 | 1374
| ±800 kV | Fu–Feng HVDC | 复奉直流 |  | 向家坝-上海±800千伏特高压直流输电示范工程 | Sichuan | Shanghai |  |  | Xiangjiaba-Shanghai | Sichuan-Shanghai | DC | 2010-07-26 | 6400 | 1891
| ±800 kV | Jin–Su HVDC | 锦苏直流 |  | 锦屏—苏南±800千伏特高压直流输电工程 | Sichuan | Jiangsu |  |  | Project Jinsu | Sichuan-Jiangsu | DC | 2012-12-06 | 7200 | 2058
| 1000 kV | Huainan–Zhejiang North–Shanghai 1000 kV UHV AC Transmission Project | 皖电东送（“南半环”） |  | 淮南—浙北—上海1000千伏输变电工程 | Anhui | Zhejiang | Shanghai |  | Huainan-Zhejiang-Shanghai | Anhui-Zhejiang, Zhejiang-Shanghai | AC | 2013/9 | 8000 | 2*738
| ±800 kV | Tian–Zhong HVDC | 天中直流 |  | 哈密南—郑州±800千伏特高压直流输电工程 | Xinjiang | Henan |  |  | Haminan-Zhengzhou | Xinjiang-Henan | DC | 2014-01-25 | 8000 | 2210
| ±800 kV | Bin–Jin HVDC | 宾金直流 | 溪浙特高压工程 | 溪洛渡左岸—浙江金华±800千伏特高压直流输电工程 | Sichuan | Zhejiang |  |  | Xiluodu-Zhejiang | Sichuan-Zhejiang | DC | 2014-07-01 | 8000 | 1705
| 1000 kV | Zhejiang North–Fuzhou 1000 kV UHV AC Transmission Project | 浙福特高压 |  | 浙北—福州1000千伏特高压交流输变电工程 | Zhejiang | Fujian |  |  | Zhebei-Fuzhou | Zhejiang-Fujian | AC | 2014/12 | 6800 | 2*603
| ±800 kV | Pu–Qiao HVDC | 普侨直流 | 糯扎渡直流 | 云南普洱-广东江门±800千伏直流输电工程 | Yunnan | Guangdong |  |  | Southern Grid Nuozhadu-Guangdong | Yunnan-Guangdong | DC | 2015-05-30 | 5000 | 1412
| 1000 kV | Western Inner Mongolia–Tianjin South 1000 kV UHV AC Transmission Project |  |  | 蒙西—天津南1000千伏特高压交流输变电工程 | Inner Mongolia | Shanxi | Hebei | Tianjin | Mengxi-Tianjinnan | Inner Mongolia-Shanxi-Hebei-Tianjin | AC | 2016/11 | 5000 | 2*618
| 1000 kV | Huainan–Nanjing–Shanghai 1000 kV UHV AC Transmission Project | 皖电东送（“北半环”） |  | 淮南-南京-上海1000千伏特高压交流工程 | Anhui | Jiangsu | Shanghai |  | Huainan-Nanjing-Shanghai | Anhui-Jiangsu, Jiangsu-Shanghai | AC | 2016/11 | 8000 | 2*649
| 1000 kV | Ximeng–Shandong 1000 kV UHV AC Transmission Project |  | 锡盟-北京东-山东1000千伏特高压 | 锡盟—山东1000kV特高压交流输变电工程 | Inner Mongolia | Shandong |  |  | Ximeng-Shandong | Inner Mongolia-Shandong | AC | 2016-08-01 | 6000
| ±800 kV | Ling–Shao HVDC | 灵绍直流 | 宁东-浙江±800千伏特高压直流输电工程 | 灵州-绍兴±800千伏特高压直流输电工程 | Ningxia | Zhejiang |  |  | Ningdong-Zhejiang | Ningxia-Zhejiang | DC | 2016-08-24 | 8000 | 1720
| ±800 kV | Lu–Gu HVDC | 鲁固直流 | 内蒙古扎鲁特—山东青州±800千伏直流输电线路 | 扎鲁特—山东青州±800千伏特高压直流输电工程 | Inner Mongolia | Shandong |  |  | Zhalute-Qingzhou | Inner Mongolia-Shandong | DC | 2017-06-30 | 10000 | 1119
| ±800 kV | Qi–Shao HVDC | 祁韶直流 |  | 酒泉—湖南±800千伏特高压直流输电工程 | Gansu | Hunan |  |  | Jiuquan-Hunan | Gansu-Hunan | DC | 2017-06-23 | 8000 | 2383
| ±800 kV | Yan–Huai HVDC | 雁淮直流 | 山西晋北～江苏南京±800千伏特高压直流输电工程 | 晋北-江苏±800千伏特高压直流输电工程 | Shanxi | Jiangsu |  |  | Jinbei-Jiangsu | Shanxi-Jiangsu | DC | 2017-06-30 | 8000 | 1119
| 1000 kV | Ximeng–Shengli 1000 kV UHV AC Transmission Project |  |  | 锡盟—胜利1000千伏特高压交流输变电工程 | Inner Mongolia | Inner Mongolia |  |  | Ximeng-Shengli | Inner Mongolia- Inner Mongolia | AC | 2017-08-01 |  | 2*236.8
| 1000 kV | Yuheng–Weifang 1000 kV UHV AC Transmission Project |  | 榆横～晋中～石家庄～济南～潍坊1000千伏输电线路 | 榆横—潍坊1000千伏特高压交流输变电工程 | Shaanxi | Shanxi | Hebei | Shandong | Yuheng-Weifang | Shaanxi-Shanxi-Hebei-Shandong | AC | 2017/8 | 6500 | 2*1050
| ±800 kV | Xi–Tai HVDC | 锡泰直流 |  | 锡盟—泰州±800千伏特高压直流输电工程 | Inner Mongolia | Jiangsu |  |  | Ximeng-Taizhou | Inner Mongolia-Jiangsu | DC | 2018-01-01 | 10000 | 1620
| ±800 kV | Xin–Dong HVDC | 新东直流 | 滇西北直流 | 滇西北至广东±800千伏特高压直流输电工程 | Yunnan | Guangdong |  |  | Southern Grid Dianxibei-Guangdong | Yunnan-Guangdong | DC | 2018-05-28 | 5000 | 1958
| ±800 kV | Zhao–Yi HVDC | 昭沂直流 |  | 上海庙~山东±800千伏特高压直流输电工程 | Inner Mongolia | Shandong |  |  | Shanghaimiao-Shandong | Inner Mongolia-Shandong | DC | 2019-01-01 | 10000 | 1238
| 1000 kV | Xiong’an–Shijiazhuang 1000 kV UHV AC Transmission Project |  | 北京西-石家庄特高压交流输变电工程 | 雄安—石家庄1000千伏交流特高压输变电工程 | Hebei | Hebei |  |  | Xiongan-Shijiazhuang | Hebei-Hebei | AC | 2019/6 |  | 2*228
14 | ±1100 kV | Ji–Quan HVDC | 吉泉直流 |  | 准东-皖南±1100千伏特高压直流输电工程 | Xinjiang | Anhui |  |  | Zhundong-Wannan | Xinjiang-Anhui | DC | 2019-07-01 | 12000 | 3324
| 1000 kV | Sutong 1000 kV UHV AC GIL Integrated Corridor Project | 苏通GIL综合管廊 |  | 苏通1000千伏交流特高压GIL综合管廊工程 | Jiangsu | Jiangsu |  |  | Sutong | Jiangsu-Jiangsu | AC | 2019/9 | 苏通GIL管廊可进一步支撑总输电容量达6980万千瓦 | 5.4
| 1000 kV | Weifang–Linyi–Zaozhuang–Heze–Shijiazhuang 1000 kV UHV AC Transmission Project | 山东～河北环网工程 |  | 潍坊—临沂—枣庄—菏泽—石家庄1000千伏特高压交流工程 | Shandong | Hebei |  |  | Shandong-Hebei | Shandong-Hebei | AC | 2020/1 |  | 2*823
| ±800 kV (multi terminal) | Lu–Gao–Zhao HVDC (Gao–Zhao Section) | 禄高肇直流 （高肇段） |  | 云南禄劝换流站-贵州高坡换流站-广东肇庆换流站三端直流（高肇段） | Guizhou | Guangdong |  |  |  |  | DC | 2004-09-24 | 3000 | 1277
| ±800 kV (multi terminal) | Lu–Gao–Zhao HVDC (Lu–Gao Section) | 禄高肇直流（禄高段） |  | 云南禄劝换流站-贵州高坡换流站-广东肇庆换流站三端直流（禄高段） | Yunnan | Guizhou |  |  |  |  | DC | 2020-06-11 | 3000
| ±800 kV (multi terminal) | Kun–Liu–Long HVDC | 昆柳龙直流 | 乌东德-广东、广西 | 云南昆北—广西柳北—广东龙门±800千伏直流输电工程 |  |  |  |  | Southern Grid Kunliulong | Guangxi-Guangdong | DC | 2020-12-27 | 8000 | 1489
| ±500 kV (multi terminal) | Zhangbei Flexible HVDC | 张北柔性直流 | [8 empty] | DC | 2022-01-04 | 4500 | 666
| ±800 kV | Qing–Yu HVDC | 青豫直流 |  | 青海—河南±800千伏特高压直流工程 |  |  |  |  | Qinghai-Henan | Qinghai-Henan | DC | 2019-12-30 | 8000 | 1563
| 1000 kV | Zhumadian–Nanyang 1000 kV UHV AC Transmission Project |  |  | 驻马店-南阳1000千伏交流特高压输变电工程 | Henan | Henan |  |  | Zhumadian-Nanyang | Henan-Henan | AC | 2020/12 |  | 2*188.4
| 1000 kV | Zhangbei–Xiong’an 1000 kV UHV AC Transmission Project |  |  | 张北—雄安1000千伏特高压交流输变电工程 | Hebei | Hebei |  |  | Zhuangbei-Xiongan | Hebei-Hebei | AC | 2020/8 |  | 2*315
| 1000 kV | Western Inner Mongolia–Jinzhong 1000 kV UHV AC Transmission Project |  |  | 蒙西—晋中1000千伏特高压交流输变电工程 | Inner Mongolia | Shanxi |  |  | Mengxi-Jinzhong | Inner Mongolia-Shanxi | AC | 2020/9 |  | 2*304
| 1000 kV | Nanchang–Changsha 1000 kV UHV AC Transmission Project |  |  | 南昌—长沙1000千伏特高压交流工程 | Jiangxi | Hunan |  |  | Nanchang-Changsha | Jiangxi-Hunan | AC | 2021/12 |  | 2*341
| ±800 kV | Ya–Hu HVDC | 雅湖直流 | 雅中雅砻江-江西鄱阳湖 | 雅中—江西±800千伏特高压直流输电工程 |  |  |  |  | Yazhong-Jiangxi | Sichuan-Jiangxi | DC | 2021-06-21 | 8000 | 1696
| 1000 kV | Nanyang–Jingmen–Changsha 1000 kV UHV AC Transmission Project |  |  | 南阳—荆门—长沙1000千伏特高压交流工程 | Henan | Hubei | Hunan |  | Nanyang-Jingmen-Changsha | Henan-Hubei-Hunan | AC | 2022/10
| 1000 kV | Jingmen–Wuhan 1000 kV UHV AC Transmission Project |  |  | 荆门—武汉1000千伏特高压交流工程 | Hubei | Hubei |  |  | Jingmen-Wuhan | Hubei-Hubei | AC | 2022/12
| ±800 kV | Shan–Wu HVDC | 陕武直流 | 陕湖直流 | 陕北—湖北±800千伏特高压直流输电工程 |  |  |  |  | Shanbei-Hubei | Shaanxi-Hubei | DC | 2022/4 | 8000 | 1126
| ±800 kV | Jian–Su HVDC | 建苏直流 |  | 白鹤滩—江苏±800千伏特高压直流输电工程 |  |  |  |  | Baihetan-Jiangsu | Sichuan-Shanghai | DC | 2022-12-01 | 8000 | 2087
| 1000 kV | Zhumadian–Wuhan 1000 kV UHV AC Transmission Project |  |  | 驻马店—武汉1000千伏特高压交流工程 | Henan | Hubei |  |  | Zhumadian-Wuhan | Henan-Hubei | AC | 2023/11
| 1000 kV | Fuzhou–Xiamen 1000 kV UHV AC Transmission Project |  |  | 福州—厦门1000千伏特高压交流工程 | Fujian | Fujian |  |  | Fuzhou-Xiamen | Fujian-Fujian | AC | 2023/12
| ±800 kV | Jin–Tang HVDC | 金塘直流 | 白浙直流 | 白鹤滩—浙江±800千伏特高压直流输电工程 |  |  |  |  | Baihetan-Zhejiang | Sichuan-Zhejiang | DC | 2023-06-01 | 8000 | 2140
| ±800 kV | Xinjiang–Chongqing HVDC | 疆电入渝 | 哈密-重庆工程 | 哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程 |  |  |  |  | Hami-Chongqing | Xinjiang-Chongqing | DC | 2025-06-10 | 8000 | 2290
| ±800 kV | Ningxia–Hunan HVDC | 宁电入湘 |  | 宁夏—湖南±800千伏特高压直流输电工程 |  |  |  |  | Ningxia-Hunan | Ningxia-Hunan | DC | 2025-08-20 | 8000 | 1616
| ±800 kV | Gansu–Shandong HVDC | 陇电入鲁 |  | 陇东—山东±800千伏特高压直流输电工程 |  |  |  |  | Longdong-Shandong | Gansu-Shandong | DC | 2025-05-08 | 8000 | 915
| ±800 kV | Jin–Yong HVDC | 金永直流 | 金沙江上游-湖北±800千伏特高压直流输电工程 | 金上—湖北±800千伏特高压直流输电工程 |  |  |  |  | Jinshang-Hubei | Xizang&Sichuan-Hubei | DC | 2025-09-03 | 8000 | 1901
| 1000 kV | Zhangbei–Shengli 1000 kV UHV AC Transmission Project |  |  | 张北—胜利1000千伏特高压交流工程 | Hebei | Inner Mongolia |  |  | Zhangbei-Shengli (Ximeng) | Hebei-Inner Mongolia | AC | 2024/10
| 1000 kV | Wuhan–Nanchang 1000 kV UHV AC Transmission Project |  |  | 武汉—南昌1000千伏特高压交流工程 | Hubei | Jiangxi |  |  | Wuhan-Nanchang | Hubei-Jiangxi | AC | 2024/11
| 1000 kV | Sichuan–Chongqing 1000 kV UHV AC Transmission Project | 川渝特高压工程 |  | 川渝1000千伏特高压交流工程 | Sichuan | Chongqing |  |  | Chuanyu | Sichuan-Chongqing | AC | 2024/12
| ±500 kV |  | 葛南直流 |  | 葛洲坝—上海南桥±500千伏直流输电工程 | [7 empty] | 1990-08-01 | 1164 | 1110
| ±500 kV |  | 天广直流 |  | 天生桥—广州±500千伏直流输电工程 | [7 empty] | 2001-06-26 | 1800 | 963
| ±500 kV |  | 龙政直流 |  | 龙泉—政平±500千伏直流输电工程 | [7 empty] | 2003-06-01 | 3000 | 860
| ±500 kV |  | 江城直流 | 三广直流 | 三峡—广东直流工程 | [7 empty] | 2004-06-01 | 3000 | 941
| ±500 kV |  | 宜华直流 |  | 宜都-华新±500千伏直流输电工程 | [7 empty] | 2006-12-01 | 3000 | 1049
| ±500 kV |  | 兴安直流 |  | 江陵—鹅城±500千伏直流输电工程 | [7 empty] | 2007-12-03 | 3000 | 1194
| ±500 kV |  | 德宝直流 |  | 德阳—宝鸡±500千伏直流输电工程 | [7 empty] | 2010-04-21 | 3000 | 534
| ±500 kV |  | 伊穆直流 |  | 伊敏—穆家±500千伏直流输电工程 | [7 empty] | 2010-09-30 | 3000 | 906
| ±660 kV | Yin-Dong HVDC | 银东直流 |  | ±660千伏银川-东营直流输电工程 | Ningxia | Shandong |  |  |  | Ningxia-Shandong | DC | 2011-03-25 | 4000 | 1334
| ±500 kV |  | 林枫直流 |  | 团林—枫泾±500千伏直流输电工程 | [7 empty] | 2011-05-02 | 3000 | 978
| ±500 kV |  | 牛从甲直流 | 溪洛渡直流工程 | 溪洛渡右岸电站送电广东同塔双回直流输电工程 | [7 empty] | 2014-04-11 | 3200 | 1225
| ±500 kV |  | 牛从乙直流 | 溪洛渡直流工程 | 溪洛渡右岸电站送电广东同塔双回直流输电工程 | [7 empty] | 2014-06-29 | 3200 | 1225
| ±500 kV |  | 金中直流 |  | 云南金沙江中游电站送电广西直流输电工程 | [7 empty] | 2016-06-18 | 3200 | 1105
| ±500 kV |  | 永富直流 |  | 永仁—富宁±500千伏直流输电工程 | [7 empty] | 2016-06-30 | 3000 | 577

## 2025-09在建
# | Name | Project name | Name_2 | Province pair | Voltage level | Start (construction) date | Expected completion date | Linkage considered? | DC/AC | Rated capacity (MW) | Length_km | 项目中文 | News link | note
| 甘电入浙 | Gansu-Zhejiang |  | Gansu-Zhejiang | ±800 kV | 2024/07 | 2027 |  | DC | 8000 | 2370 | 甘肃—浙江±800千伏特高压直流输电工程 | http://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2024-08/05/content_26074059.htm
| 陕皖直流 | Shanbei-Anhui |  | Shaanxi-Anhui | ±800 kV | 2024/03 | 2026-06-01 |  | DC | 8000 | 1070 | 陕北—安徽±800千伏特高压直流输电工程 | http://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2024-03/18/content_26048563.htm
| 藏粤直流 | Changdu-Shenzhen |  | Tibet-Guangdong | ±800 kV | 2025-06-01 | 2029 |  | DC | 10000 | 2681 | 藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程 | http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c34457532/content.html | 在送端西藏昌都、林芝及受端广东广州、深圳共建设四座±800千伏特高压换流站
|  | Datong-Tianjinnan |  | Hebei-Tianjin | 1000 kV | 2024/10 | 2027-06-01 |  | AC | 6000 | 2×798.3 | 大同—怀来—天津南1000千伏特高压交流工程 | https://power.in-en.com/html/power-2435457.shtml | 大同～怀来～承德～天津北～天津南线路

## note
note
1. 所有直流线路的capacity，length，completion date，源自“全国电力可靠性报告”。